문서번호	교통운영과-17584
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
사재욱		代전덕재	12/10 강진동
협조

검지기용 구형맨홀 발빠짐 사고 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

교 통 운 영 과

검지기용 구형맨홀 발빠짐 사고 보고

동부도로사업소 기전과에서 현장조사 후 이첩된 사항으로 경찰청에서 설치한 구형 맨홀의 발빠짐 사고관련하여 아래와 같이 보고 드림

▢ 관련

○ 기전과-14028(2021. 12. 6. 민원사항 이첩)

▢ 사고개요

○ 일    시 : 2021년 10월 16일 01:50

○ 장    소 : 강남구 역삼역 6번 출구 35m 전방 수협은행 앞

○ 민 원 인 : ******************

○ 사고유형 : 보도에 설치된 노후 맨홀로 인한 발빠짐

○ 청구금액 : ************************

▢ 사고내용

○ 피해자는 2021.10.16. 01:50분경 강남구 역삼역 6번 출구에서 수협은행 방향으로 이동 중 인도에 설치된 맨홀뚜껑을 밟고 지나가다 발이 맨홀로 빠져 다쳤다고 주장함.

▢ 현장조사

○ 조사일시 : 2021. 10. 20. 09:30 ~ 11:00

○ 조 사 자 : 동부도로사업소 기전과 이지영 주무관

○ 조사내용

- 서울지방경찰청에서 설치한 구형 검지기용 맨홀(600X600X600)로 현재는 사용하고 있지 않으며, 맨홀뚜껑 프레임 노후로 발이 맨홀로 빠진것으로 추정됨

- 맨홀용도는 맨홀뚜껑에 경찰청 표시가 되어있으며, 맨홀 내 전송선 및 전원선이 설치되어있고, 인근에 횡단보도 및 신호등이 없는 점으로 구형 검지기로 추정됨

▢ 조치사항

○ 2021. 10. 18. : 맨홀 임시 보수(강남구)

○ 2021. 11. 05. : 맨홀 보수

▢ 행정사항

○ 한국지방재정공제회에 영조물배상 사고 접수

붙임 : 1. 관련공문 및 조사보고서 각 1부.

2. 보험관련 서류.  끝.