“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장(주거사업과장)
(경유)
제목	사업시행 계획인가 신청에 따른 협의 회신(잠실미성크로바아파트)

1. 주거사업과18131(2021. 12. 6.)호와 관련입니다.

2. 주택재건축 사업계획 승인신청(변경)에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

***사 업 명: 잠실미성크로바아파트 주택재건축정비사업

나**대지위치: 송파구 신천동 17-6

*****신청인: 잠실미성크로바아파트 주택재건축정비사업조합*********

라. 건축계획: 지상 35층/지하 4층, 연면적 349,429.82㎡

마. 용도/종별: 공동주택(아파트 13개동, 1,855세대) 및 부대복리시설

바. 협의내용

- 급수협의 조건 이행 시 급수 가능함.

- 인입급수관은 가정용 150mm, 일반용 100mm 설치예정.

- 비상급수시설(저수조 및 펌프)를 통한 가압방식으로 급수하여야함.

- 급수공사와 관련한 구체적인 사항은 향후 사전 협의 필요함.

- 각 세대별 수도계량기는 건축주가 자체 설치해야 함.

- 대지경계선 3m 이내 공지에 반드시 대형계량기실(가정용 150mm, 일반용 100mm) 설치공간을 확보하여야 함.

붙임  주택재건축 급수협의조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김희철		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	12/10 代양재덕
협조자
시행	급수운영과-20024	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5152	/전송	02)3146-5189	/	huichul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)