문서번호	시설과-9092
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		전성완	12/10 代전성완
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2021.11,29~12,10)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`21.11.29~ 12.10.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’21. 11.29 ~ 12.10.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
11.29	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(10:10~17:00분)
	순찰
11.30	대공원	주차장화장실 출입구 전등ON~OFF(08:20분)
	순찰
12.1	대공원	동양관 관람공간 조명기구 관람객 유/무 탄력적 적용 홍보 및 에너지절전 요청
	순찰
12.2	대공원	주차장 야외화장실 라지에타 전원/출입구 전등 ON~OFF(15:20분)
	순찰
12.6	대공원	오수처리장 샤워실/화장실 환풍기 및 전등OFF(10:10) 관리부 복도 전등 수시ON~OFF
	순찰
12.7	대공원	방역실창고 라지에타 철거
	순찰
12.8	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(09:10~17:00)
	순찰
12.9	대공원	특이점없음
	순찰
12.10	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(10:10~15:00)
	순찰

□ 행정사항

○ 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.