		강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리 결과 보고

1. 안녕하십니까 소방행정 발전 및 화재예방에 많은 관심과 애정을 주셔서 감사드립니다.

2. 민원신고 내용

○ 접수번호: 20211207907020

○ 신고내용: 지하식소화전 뚜껑 주변 도색 불량

3. 민원신고 처리결과

○ 신고해 주신 민원의 내용은 지하식소화전 맨홀 주변 도색의 불량으로 사료됩니다.  확인한 바 해당 지하식소화전의 식별 가능하며 지하식소화전에 도색에 대한 규정은 정해져 있지 않습니다. 그러나 유사 시 소방용수시설의 원할한 사용을 위하여 소방서 차원에서 주기적 점검과 조사를 통한 불량맨홀, 도색불량, 보온상태 등의 문제를 파악하고 있으며 원활한 소방활동을 위한 정비를 위하여 노력하겠습니다.

소중한 신고에 감사합니다. 더 궁금하신 사항은 강서소방서 재난관리과 이준영 (02-6981-5043) 로 연락주시면 성심껏 답변해드리겠습니다. 감사합니다.

담당자							이준영			대응총괄팀장					김상균					재난관리과장					12/10 代김상균
협조자
시행			재난관리과-7986									(						)		접수											(						)
우	07511					서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 2층 재난관리과															/
전화		02-6981-5180						/전송			02-2666-1781					/													/	부분공개(6)