문서번호	급수운영과-20679
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	전결 12/10 이용구
협조

「금하마을 간선배관 정비공사」

준공 시행 검토보고

2021. 12. 10 (금)

남부수도사업소

(급수운영과)

「금하마을 간선배관 정비공사」

준공 시행 검토보고

우리사업소에서 시행 중인 「금하마을 간선배관 정비공사」 에 대하여 서울시설공단에서 제출한 준공검사조서 검토 후 아래와 같이 준공 시행코자함.

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명 : 금하마을 간선배관 정비공사

○ 공사개요 : D=20 ~ 150㎜, L=646m, 각종 변실 20개소

○ 계약기간 : 2021. 09. 27. ~ 2022. 01. 18.

○ 계 약 자 : 대흥토건㈜  대표 한명선

○ 계약금액 : 금172,194,000원

Ⅱ		준공 현황

○ 준공 및 지출 현황

계약금액	노무비지출액 (10, 11월)	금회 지출금액	비고
172,194,000	35,712,000	136,482,000

○ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(간선배관 정비)

Ⅲ		준공 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상없음

○ 공사설계도서 및 시방서에 의거 품질관리 사항 검토 : 이상없음

Ⅳ		조치 의견

○ 위 내용과 같이 준공내역 검토결과 적정하므로 준공 시행코자 합니다.

붙 임  1) 준공검사조서 및 준공검사원 각1부.

2) 준공검사 사진대지 2부.

3) 준공내역서 1부.  끝.