	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지상식 2677호) 고장 발생 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 ‘3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리’

2. 누수 민원확인에 대한 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 용수번호: 지상식 2677호

나. 확인날짜: 2021. 12. 12. 09:05

다. 장    소: 중구 퇴계로 43

라. 고장내용: 지상식 소화전 상수도 배관 누수 추정.(정확한 원인 미상.)

붙임  고장 사진 및 위치도(지상식 2677호) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	박정호		진압2팀장	김철이		센터장	12/13 장춘근
협조자
시행	회현119안전센터-4903	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/		/	대시민공개