일반·판매취급소 출입 검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	한성준	곽동신	12/13 이희순

문서번호	예방과-14672

검사의 개요		검사의 구분	2021년 일반·판매취급소 출입 검사((미허가대상)
		검 사 일 자	2021년 12월 9일
		검 사 자	소 속	계 급	성 명	연락처
			예방과	소방경	곽동신	6981-6690
			예방과	소방위	한성준	6981-6691
제조소등	상 호	****			대표	***
	장 소	***********			전 화	*************
	제조소등의 구분			저장소 또는 취급소의 구분
	설치허가연월일 및 허가번호
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과	불 량 내 용
	지정수량 이상의 위험물 저장·취급여부		■ 양호 □ 불량	특이사항 발견 못함
	지정수량 미만(소량위험물)위험물의 저장·취급기준 준수여부 (서울시 위험물안전관리조례 별표1,2)		■ 양호 □ 불량	특이사항 발견 못함
	사업장내 무허가·불법위험물시설의 저장·취급 여부		■ 양호 □ 불량	특이사항 발견 못함
	위험물 운반용기 외부표시 위반여부		■ 양호 □ 불량	특이사항 발견 못함
	기 타		업소내 위험물 저장, 취급하지 않음
조치계획	통신판매 및 홈인테리어 전문업체로 수성 도료만 취급함
비고	※ 관계인 소방안전교육 실시 : 1명