염소용기 계근대장 (취수장 12.10)

결재	주무관	정수과장
	이용철	12/13 김경진

2021년 12월10일                                                                      10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		3120	564	0352		566
2		3100	564	0308		568
3		0658	539	0338		566
4		0370	562	0637		538
5		0375	566	0646		539
6		0371	560	0359		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,355 kg	6병		3,341 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,840kg			3,410kg
	자체계근	8,970kg		3,430kg
용기무게		3,355kg			3,341kg
납품수량		5,485kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		85kg			89kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********