문서번호	시설관리과-24056
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김태형	代차승환	12/13 고신석
협 조

현장실정보고서 검토결과 보고

2021. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고서 검토결과 보고

동 담당업무중 아래와 같이 현장실정보고가 접수되어 검토 후 보고 드림

※ ㈜대한콘설턴트 대콘 2021-64(’21. 11. 30.)호

□ 현 황

○ 작업지시: 시설관리과-22664(’21. 11. 24.)호

○ 공사위치: 동작구 *******************

○ 공사내용: 앵글밸브(D=15㎜) 교체

□ 보고내용

○ 당초 고객지원으로 접수된 민원 내용에 따라 **********번지 앵글밸브 교체를 연간단가업체에 작업지시하였으며,

○ 교체작업을 위한 연간단가업체 현장 방문 결과 보호통 심도 장애로 교체가 어려운 실정으로 확인되었음.

□ 조치계획

○ 민원해소를 위해 개량공사 및 보호통 교체로 재지시코자 함.

붙 임: 현장실정보고(개량-73) 1부.  끝.