	종로소방서
수신	종로구청장(환경과장)
(경유)
제목	전기차 전용 주차구획선 신설 관련 의견 회신

1. 항상 소방행정에 적극 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「2021년 서울시 전기차 충전기 구축 사업계획」전기차 전용 주차구획선 신설과 관련하여 의견 및 검토 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상

연 번	주 소(위 치)	도로폭	설치면	크 기	검토결과
1	************	7.5m	2면	2.5m×5m 3m×5m	**

나. 검토의견(“붙임” 참조)

1) 해당 장소의 도로폭이 7.5m로 주차구획선 신설 시에도 소방차 진입 및 통행이 충분히 가능하며 주차구획선으로부터 5m이내 소방용수시설 없음

2) 화재 등 긴급 시 소방기본법 제25조 의거 강제처분하여 소방활동 실시, 해당 구간 수시로 불법주정차 계도 및 단속 협조 등

붙 임  주차구획선 신설 예정지 현장확인 결과 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	이재유		대응총괄팀장	이상철		재난관리과장	12/13 우경식
협조자
시행	재난관리과-8332	(		)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78 3층 재난관리과 (운니동)	/
전화	02-6981-5643	/전송	02-736-3117	/		/	부분공개(5)