문서번호	시설관리과-20861
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장원석	김용만	12/13 이준호
협 조

상수도 원인자 이설공사 착공계 검토보고 【은평구 관내(응암동) 하수관로 성능향상 사업 중 상수도 이설공사】

2021. 12.

상수도 원인자 이설공사 착공계 검토보고

「은평구 관내(응암동) 하수관로 성능향상 사업」중 상수도 이설공사 착공계 제출사항을 **하고 보고함.

******

********* ************************

시 행 자:  ********

협의내용: *****************************************************

공사개요

******* ***********************************

시 공 자 : ******** ******

공사위치 : ************

공사기간 : 2021. 12. 20. ~ 2022. 01. 27.

공사개요 : 하수관로 시설 구간 중 저촉되는 상수도관 이설공사

비상연락망

구 분	회사명	담당자	이름	연락처
발주처	********	***	***	***********
시공사	********	*****	***	*************

검토내용

도면 검토 및 이설 협의[(배수과-10104(2021.12.1.)호 및 배수과-10258(2021.12.7.)호) 완료

사급자재 승인(공사 전 별도 검토예정)

조치계획

도면검토 결과 기존[(D700mm, SP, ‘82.(‘13갱생))관 단부링(5개소)설치 개소가 누락, 검토결과 회신 시 기재하여 통보하고자 함.

수계전환 및 급수운영 계획, 비굴착 갱생관 CCTV촬영 계획은 별도 협의예정.

원인자부담금(관퇴수 및 세척수량비, 출장경비, GIS측량비용 등)을 부과하고 공사승인조건을 통보하고자 함.

또한, 이설 공사시 수계조절요원, 지역담당자가 현장 입회하여 관리코자 함.

붙임  1. 이설 관련 공문 각 1부.

2. 상수관로 이설공사 착공계 1부.

3. 관련 도면 1부.

4. 상수도관 이설 승인조건 1부.

5. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.