문서번호	수집연구과-8044
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	수집연구과장	학예연구부장		서울시립미술관장
정종옥	전소록	김희진		12/14 백지숙
협 조
	경영지원부장		이상국
	총무과장		이영순
	운영과장		오근

2021년 서울시립미술관 수장고

종합환경관리(IPM)시스템 결과보고

2021. 12.

서울시립미술관

(수집연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 서울시립미술관 수장고

종합환경관리(IPM)시스템 결과보고

2021년도 서소문 본관 및 북서울미술관 수장고 종합환경관리(IPM)시스템을

운영하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		사업개요

▢ 사업기간 : 2021. 3. 22. ~ 2021. 11. 30.

▢ 사업대상 : 본관 ⦁ 북서울미술관 수장고 및 임시수장고

▢ 사업목적 : 수장고 내에 발생할 수 있는 가해균, 충에 의한 소장품의

피해를 최소화하고 효율적으로 통합 방재하여 안정적이고

장기적으로 보존

▢ 집행예산 : ********

▢ 업 체 명 : ********

구 분	명 칭	용 도	면 적	합 계
본 관	전실	작품검수	72.87㎡ (22.1평)	716.87㎡ (216.8평)
	제 1수장고	신소장품, 천경자 기증작 등 수장	420.2㎡ (127.1평)
	제 2수장고	뉴미디어 등 수장	223.8㎡ (67.6평)
북서울관	제 1수장고	조각수장	1058.47㎡ (320.2평)	2382.33㎡ (720.6평)
	제 2수장고	회화수장	1090.33㎡ (329.8평)
	수장고전실 임시수장고	작품검수 및 작품임시보관	233.53㎡ (70.6평)

▢ 수장고 현황

II		사업내용

▢ 운영기간

‧ 1차 : 2021년 3월 22일 ~ 4월 23일

‧ 2차 : 2021년 4월 23일 ~ 5월 24일

‧ 3차 : 2021년 5월 24일 ~ 6월 18일

‧ 4차 : 2021년 6월 18일 ~ 7월 22일

‧ 5차 : 2021년 7월 22일 ~ 9월 10일

‧ 6차 : 2021년 9월 10일 ~ 10월 01일(본관)/ 9월 10일 ~ 9월 27일(북서울관)

‧ 7차 : 2021년 10월 01일 ~10월 26일(본관)/ 9월 27일 ~ 10월 26일(북서울관)

▢ 운영방법

- 점착성(시트형 c-trap)트랩/ 포충기(M-trap)트랩 / 부유균(FM-trap)트랩 설치

- 트랩 약 30일간 설치 후 수거 및 재설치

- 트랩에 포집된 유해생물 분석

- 결과 분석을 통한 대책 방안 모색 및 지속적인 모니터링

- 해충과 균 방제에 가장 적합한 보존약제를 선정하여 소독

▢ 운영내용

- 수장고 내부 피해가 우려되는 장소를 선정하여 트랩설치

- 25일~30일(4주) 간격으로 설치 및 수거, 동일한 위치에 재설치

- 수거된 트랩은 육안으로 관찰하고 실체현미경을 통해 세밀하게 포집된

유해생물의 종류와 수를 기록

트랩종류	설치 트랩 수량
	서소문 수장고	북서울 수장고	북서울 임시수장고
곤충트랩(C-trap)	31	57	13
부유균트랩(FM- trap)	5	5	-
포충기트랩(M-trap)	1	1	-

Ⅲ		운영현황

▢ 추진내용

- 정기적으로 트랩을 설치하여 수장고 내의 유해곤충 및 유해균의 존재를 감시

- 포집된 유해 생물들을 통해 곤충의 유입장소, 곤충이 발견되는 곳, 곤충의           개체수를 조사하여 해충침해가 가장 많이 일어나는 곳을 파악하고 분석

- 해충모니터링 결과들을 분석하여 즉각적인 해결책을 적용

- 발견된 충과 균 방제에 적합한 보존약제로 살균, 살충

트랩	추진내용	작업 이미지
곤충트랩 (C-trap)	∙기어 다니는 해충을 대상으로 설치한 점착성 시트형 트랩 ∙약 1개월 후에 수거
부유균트랩 (FM-trap)	∙121℃에서 15분간 고압 멸균하여 제작한 배지를 바닥면에서 1.2~1.5ⅿ 높이 중간 지점에서 1회 500Ⅼ 포집 ∙한달에 한번 1회 포집
포충기트랩 (M-trap)	∙불빛과 정제된 이산화탄소를 이용하여 해충을 유인하는 기기트랩 ∙09시~18시 동안, 약 30일간 설치 후 수거

소독	추진내용	작업 이미지
수장고 소독 (살균,살충)	∙소독기구에 의한 연무분사 소독 ‣ 정향, 팔각회향, 식물성 에탄올 ‣ 수장고 내부 전체 ∙ 잔류분무 소독 ‣ 취약지점 및 구석진 곳

▢ 운영결과

◯ 유해생물(해충) 모니터링

- 문화재 직접가해해충

******************************************************  *****************************************

《본관 수장고》

*********************************************

********************************************************          ***************************************

《북서울 수장고》

********************************************

************************************************************

*********************************************  ******************************************  *****************************************

*********************************************

******************************************************

*******.

***********************************************

************************************************

************************************************

************************************* *************************************** ******************

*************************************************

**************************************

**************************************

************************************

- 문화재 간접가해해충

본관	******************************************* *************************************** ********************************************** ****************************** ******************************************** **********************************
북서울관	******************************************* **************************************, ******************************************* **************************** ******************************************** ********************

- 위생해충

본관	********************************************** ********************************************* *************************************************** *************
북서 울 관	********************************************** *********************** *************************************************** *************

◯ 부유균(공기 중 떠다니는 균) 모니터링

**********************************************************

***********************************************************

**********************************************************

*********************************************************************

**********************************************************

*********************************************************

********************************************            ***********************************

❰붙임문서 2번 2021년 서울시립미술관 해충모니터링 결과보고서 참조❱

◯ IPM 소독

- 각종 해충과 곰팡이 ,세균 등을 소독하여 작품의 수명을 연장 및 생물피해를 최소화 함

- 소독 전 후 수장고 내부 부유 미생물 포집 효과판정

*************************************************           *************************************

**************************************************

*********************

*************************************************************

Ⅳ		향후 관리계획

▢ 관리계획

◯  적정 습도(50±5％) 와 온도(20±2℃) 항시유지

◯  다량의 작품 수장고 반입 시 훈증 실시

◯  수장고 24시간 상시 항균, 살충제 운영

◯  전문가에 의한 정기적인 수장고 소독

◯  작품 직접가해해충에 대한 지속적인 모니터링 실시

◯  습도가 높아지는 장마철 및 동절기 집중관리

◯  어두운 곳을 좋아하는 해충의 특성상 수장고 내부 점등상태 유지

◯  주기적인 수장고 청소를 통한 먼지 제거로 해충이 살 수 있는 환경 차단

◯  수장고 내부에서 작업 시 수장고 문을 닫아 해충의 유입을 차단

◯   해충의 유입경로인 수장고 입구에 끈끈이 설치

◯   작품 반출, 반입 시 포장 및 회포 수장고 외부에서 실시

【붙임】 1. 2021년 서울시립미술관 수장고 종합환경관리(IPM) 시스템 운영계획 1부

2. 2021년 서울시립미술관 수장고 해충모니터링 결과보고서 1부.  끝.