문서번호	수도자재관리센터-23344
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		최성진	12/14 정임근
협조	주무관		안병억
	주무관		성무랑

2021년 제4회

수도계량기 하자검사 결과보고

2021.12

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

2021년 제4회

수도계량기 하자검사 결과보고

수용가에 설치한 수도계량기 중 하자보증기한 내에 고장으로 철거 반납된 계량기에 대한 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 검사 개요

○ 추진근거 : 2021년 제4회 수도계량기 하자심사위원회 개최 계획

○ 검사기간 : 2021.12.06.∼12.13.

○ 검사대상 : 하자보증기간 이내 철거반납 수도계량기

- 2021.07.01.부터 9.30.까지 철거반납 수도계량기(총 447개)

▶ 대형(36개) : 일반(기계식) 3개, 디지털 33개

▶ 소형(411개) : 일반 283개, 디지털 17개, 동파안전 26개, 폴리캐톤 85개

○ 검사방법 : 내압 오차 카운터 및 육안 누수검사 실시

- 1차 검사 : 성능검사(오차검사, 내압검사, 외관검사 등)

- 2차 검사 : 분해검사(성능검사 불합격품 분해검사)

○ 검 사 자 : ********* 2명 및 납품업체 입회

□ 1차 성능검사 결과

○ 대형 수도계량기 : 36개

연번	회사명	성능검사 결과				비고
		구경	검사량	합격	불합격
1	*****	****	*	*	*	***
2	*****	********	**	*	**	***
3	****	********	*	*	*	***
4	******	********	*	*	*
합 계			36	8	28

○ 소형 수도계량기 : 411개

연번	회사명	성능검사 결과				비고
		구경	검사량	합 격	불합격
1	*****	*******	**	**	*
2	*****	*******	**	**	**
3	******	*******	**	**	**
4	****	*******	**	**	**
5	******	*******	**	**	**
6	*****	*******	**	**	**
7	*****	*******	**	**	*
8	*****	*******	*	*	*
9	****	*******	**	**	**
10	*****	*******	**	**	*
11	****	*******	**	**	**
합 계			411	233	178

□ 향후 계획

○ 수도계량기 불합격품 분해검사 실시

○ 수도계량기 하자심사 위원회 개최

붙임 : 1. 대형 수도계량기 회사별 하자 성능검사 내역 1부

2. 소형 수도계량기 회사별 하자 성능검사 내역 1부.  끝.