문서번호	급수운영과-24204
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
박종헌	문병희	성기선	12/14 박기용
협 조
	급수관리팀장		代강병국
	주무관		강병국

『2021년 목동배수지 등 8개소』 정밀안전점검 용역 최종보고회 개최 결과 보고

2021.  12.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2021년 목동배수지 등 8개소』

정밀안전점검 용역 최종보고회 개최 결과 보고

우리사업소에서 추진중인『2021년 목동배수지 등 8개소 정밀안전점걸 용역』과 관련하여 최종보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2021년 목동배수지 등 8개소 정밀안전점검 용역

❍ 용역개요 : 정밀안전점검(8개소), 내진성능평가(7개소)

❍ 용역기간 : 2021. 5. 11. ~ 2021. 12. 20.

❍ 계 약 자 : ****************

❍ 용역위치 : 서울특별시 양천구, 구로구

❍ 용 역 비 : ***********

❍ 대상시설물 현황 : 배수지 5개소, 아리수올림터 3개소

□ 최종보고회 개요

❍ 보고일시 :  2021. 12. 10.(금) 14:00 ~ 15:00

❍ 장    소 :  강서수도사업소 3층 대회의실

❍ 보 고 자 :  ***********************

❍ 참 석 자 :  총 7명

- 내부참석자 : 급수운영과장 등 6명

- 외부참석자 : (재)한국재난연구원 김성연

※ COVID-19(코로나) 신규 확진자 증가로 과별 최종보고회 진행하고 전문위원은 서면으로 대체

- 용역 최종보고회 사진

❍ 주요 보고내용

- 기 진단의 보수이력 및 손상물량의 상태 비교

- 주요 손상 원인 분석

- 현장․내구성 조사 결과 : 대부분 문제 없음 판단

- 내진성능 평가 결과 : 기준안전율(1.0) 이상을 확보

- 대상시설물 물리적․기능적 결함 및 내재된 위험요인을 조사, 이에 대한 적절한 보수․보강 방법에 대한 조치방안 및 개략공사비 제시

- 주요과업 내용 최종 보고회 및 자문의견 수렴

❍ 자문의견 검토 및 적용여부

- 용역 착수보고회 지적 검토사항(별첨 참조)

□ 행정사항

❍  자문의견에 대하여 검토 및 보완하여 최종 보고서 반영

❍  시설물 정밀안전 점검시 발견된 손상요인 중 즉시 조치 가능한 사항은 시설물 연간단가업체에 보수지시

□ 향후계획

❍  자문비 지급 :  ’21. 12. 15

❍  준 공 시 행 :  ’21. 12. 20

붙임 : 용역 최종보고회 자문의견서 1부.  끝.