위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	영등포소방서
수신	************************
(경유)
제목	위험물 판매취급소 전부 완공검사 처리결과 알림 [유한********]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 위험물제조소등 완공검사 신청과 관련하여 위험물안전관리법 시행규칙 제38조의      규정에 적합하게 설치되어 동법 시행령 제10조에 의거 다음과 같이 완공검사      필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 대상(설치자) : *********

나. 위치(전화번호): **********************************

다. 허가·완공내용

제조소 등 구 분	허가번호	완공번호	완공신청내용	비고
판매취급소 (도료류판매소)	********* *******	********* *******	지상1층 유한상사 점포내 내화구조로 구획된 도료류판매소에서 시너 및 도료류등을 20배이하로 저장‧취급.

3. 안내사항

가. 영등포소방서 예방과 위험물안전팀를 방문하시어 완공검사필증을 수령하시기

바랍니다.

나. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 위하여 위험물안전관리법 시행령

별표5 및 별표6의 규정에서 정하는 위험물취급자격자의 자격이 있는 분으로         안전관리자를 선임 후 위험물을 저장‧취급할 수 있으며, 선임일로부터 14일         이내에 소방서장에게 신고하여야 합니다.

다. 위험물안전관리자를 30일 이내 미선임 시 위험물안전관리법제36조(벌칙)         제6호에 의거 1500만원 이하의 벌금에 처하며, 위험물안전관리자 선임 후        14일 이내 미신고 시 위험물안전관리법제38조(과태료) 제1항 제5호에 의거       500만원 이하의 과태료에 처해지니 반드시 기한내에 선임 후 신고를 하여야 합니다.

붙임  위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정귀영		위험물안전팀장	정문규		예방과장	12/14 代강우선
협조자
시행	예방과-22077	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	부분공개(6)