문서번호	시설관리과-23603
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	김형식	유명은	12/14 박기용
협 조

『2021년 우장산배수지 등 4개소』 정밀안전점검 용역결과 준공 보고

2021.  12.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2021년 우장산배수지 등 4개소』

정밀안전점검 용역결과 준공 보고

배수지 및 아리수올림터의 시설물 구조적, 기능적 결함과 손상을 정밀조사하고 안전성 및 결함 원인을 점검하여 적절한 조치방안제시 등의 목적으로 실시한『우산산배수지 등 4개소 정밀안전점검용역』에 대하여 최종 결과 보고 드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2021년 우장산배수지 등 4개소 정밀안전점검 용역

❍ 용역기간 : 2021. 4. 22. ~ 2022. 01. 07.

❍ 계 약 자 : *******************

❍ 계약금액 : ***********************************

❍ 과업대상 : 배수지 2개소, 아리수올림터 2개소

시설물명	주 소	시설용량	준공년도	비고
******	*************	*******	*****
*****	**************	*******	*****
*********	*************	*********	*****
********	**************	********	*****

□ 과업내용

❍ 현황조사 및 과업수행계획 작성

❍ 외관조사 및 시험

- 기본시설물 또는 주요 부재별 외관조사 결과분석

- 주요한 결함(손상) 발생원인 분석

- 재료시험, 측정결과의 분석

❍ 조사자료 검토 및 분석

- 설계도면, 구조계산서

- 기존 정밀점검, 정밀안전진단 실시결과

- 보수, 보강이력 및 용도변경

❍ 상태평가

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정

- 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

- 시설물의 안전등급 지정

❍ 보수, 보강 방법

- 보수,보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항, 개량공사비 등

- 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

❍ 보고서 작성

□ 추진경위

❍ 용역 계약                                       : ‘21. 5.11

❍ 착수계 제출                                     : ‘21. 5.13

❍ 사전검토보고서 제출                             : ‘21. 5.26

❍ 착수보고회 개최                                 : ‘21. 6.11

❍ 최종보고회 개최                                 : ‘21.12.10

□ 시설물 정밀안전점검 종합평가

연번	시설물	위 치	시설용량	준공년도	안전 등급	비고
1	******	*************	*******	*****	*
2	*****	**************	*******	*****	*
3	*** ******	*************	*********	*****	*
4	** ******	**************	********	*****	*

□ 향후일정

❍  용역결과 보고 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 실적제출

- 기술용역 성과품 서울도서관, 상수도사업본부에 제출

- 정밀안전진단용역 결과를 FMS에 등록

❍  시설물(배수지, 아리수올림터) 보수,보강 등 시설물 보수이행

- 우선 순위에 따라 1순위부터 단계별 정비시행

- 경미한 사항에 대하여는 시설물단가계약업체로 하여금 보수조치.

붙임  준공내역서 1부.  끝.