문서번호	기전과-10776
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
성지창		代이건용	12/14 차창훈
협조	주무관		연동원
	주무관		정수영

『이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』

납품(준공)검사 결과보고

2021.12.

남부도로사업소

(기전과)

『이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』

납품(준공)검사 결과보고

『이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』사업에 대한 납품(준공)서류가 접수됨에 따라 납품(준공)검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ	관련근거

□『이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』계약의뢰(긴급)

(기전과-6614호.2021. 8. 6.)

□『이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치공사』납품(준공)완료 최종 보고

(블락스톤(주) BS-2021-1210-1호(2021.12.10.)

Ⅱ	물품개요

□ 계약건명 : 이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

□ 계약금액 : ************

□ 계약기간 : 2021. 9.13. ~ 2021.12.12.

□ 계약자

***	***	**** ***	***
****	*****	****	******** ******
*************
****	********	***	*********

□ 물품(공사)내용

❍ 쿨링로드 실시설계

❍ 쿨링로드 시스템(원격제어, 모니터닝 및 분사노즐, 밸브 등)

❍ 펌프 및 배관 설치 등 기계설비공사

❍ 도로굴착 및 복구 등 토목공사

❍ 안내전광판 및 CCTV 설치 등

Ⅲ	물품(준공)검사 개요

□ 납품완료일 : 2021.12.10.(금)

□ 납품검사일 : 2021.12.10.(금)~12.13.(월)

□ 납품(준공) 검사자

**********************

**********************

□ 납품(준공) 사진

물분사 배관,노즐 및 블록(휀스)⇒물분사 시운전	용수원격제어함체 및 한전계량기	지하집수정 펌프 및 배관 연결(전기.통신포함)

□ 물품 납품내역

품 명	상세내용	단위	수량
************	*******************	*	*
**************	***************	**	*
*********	**********************	**	*
***********	****************	**	*
***	*******************	**	*
*********	***************	**	*

□ 납품(준공)내역서

***		*******	***********	**
*****		***********	***********
******* ******	***	**********	**********
	****	*********	*********
	****	*********	*********
***		***********	***********

Ⅳ	납품(준공)검사 결과

□ 도로 상 물분사 및 전광판 안내문구 표출상태 양호

□ 지하 수중펌프 및 지상 제어함체 작동상태 양호

□ 기전과 사무실 운영 서버 및 운영체제 등 작동상태 양호

□ 쿨링로드 시스템 운영을 위한 교육 완료

Ⅴ	향후 계획

□ 납품(준공)검사 결과 규격서(협약서)와 설계도서에 적정하게 납품 및 시공되어 관리단속과에 통보하여 납품완료(준공)처리 하고자 함.

붙임  1. 납품(준공)검사 사진 1부.

2. 납품(준공)완료 신고서 1부.

3. 준공 내역서 1부.

4. 준공 사진 1부.

5. 준공 일부도면(기계도면) 1부.  끝.