		강동수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과(성내동 159-2)

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편해소 민원을 아래와 같이 처리하고 신청인에게 안내하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	030576160	민원접수번호	1012021057074
수용가명	***	신청일	2021.12.14.
주소	************************************************
신청인	***	연락처	********** ********************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1983.08.20.	기물번호	h1800110545
현장방문일	2021.12.14. 16:00	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	***
급수불편유형	소출수	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	계량기는 정상출수. 2,3층도 정상출수이며 1층만 소출수이므로 내부배관문제임을 안내해드림.

끝.

주무관							김우빈				시설관리팀장					김주경					시설관리과장					12/14 이규희
협조자
시행			시설관리과-20866										(						)		접수												(						)
우	12989					강동구 성내로 51(541-4) 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-5196							/전송			02-3146-5239					/														/	부분공개(6)