문서번호	시설관리과-29701
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
이진성	백민	송병욱		12/14 이재호
협 조
	행정지원과장		代김태희

『2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약)』

1차수 완료에 따른 조치계획 보고

2021. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약)』

1차수 완료에 따른 조치계획 보고

우리 사업소에서 시행 중인「2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속 단가계약)」의 1차수 완료에 따른 조치계획을 보고 드림.		ㅣ

1		사 업 개 요

○ 사 업 명: 2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약)

○ 사업목적: 상수도용 모터펌프 및 부대설비 예방정비

○ 계 약 자: 효성아쿠아텍(주) (대표 손영삼)

○ 계약현황

구 분	******	계 약 기 간	작업차수
총 차(1차+2차)	**********	2021. 4. 12.∼2022. 3. 31.
1 차 수	**********	2021. 4. 12.∼2021. 12. 31.	제1~4차
2 차 수	**********	2022. 1. 1.∼2022. 3. 31.

2		내 용

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조(검사)

- 시설관리과-5103(2021. 3. 2.)

「2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(연간단가) 시행계획」

- 행정지원과-25707(2021. 12. 13.)

「납품 검사(검수) 의뢰- 2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약)」

○ 상세내역【붙임2-2) 참조】

작업구분	검사(수) 대상	검사결과
제1차	■ 경희 증압장 모터펌프 5마력×1대(2호기) 수리	계약사항(설계서·규격서)에 적합하게 납품설치 완료함.
제2차	■ 휘경C 증압장 모터펌프 5마력×1대(2호기) 수리 ■ 옥수 증압장 모터펌프 10마력×1대(1호기) 수리
제3차	■ 대현산 배수지 크레인 2.5톤×1식, 2톤×2식 정비 ■ 용마 배수지 호이스트 5톤×2식 정비
제4차	■ 이문 증압장 모터펌프 20마력×1대(1호기) 수리 ■ 용마 (소)배수지 집수정 배수펌프 1마력×1식 정비

○ 현장사진【붙임3-4) 참조】

경희 증압장(펌프)	옥수 증압장(펌프)	대현산 배수지(크레인)	이문 증압장(펌프)

○ *********

작 업 구 분		*******
		*************			*** ***********	***	***
		***		*
제1차	경희 증압장 펌프 수리	*****	*****	******	*****	*****	******
제2차	휘경C 증압장 펌프 수리	*****	******
	옥수 증압장 펌프 수리	******
제3차	대현산 배수지 크레인 정비	*****	*****
	용마 배수지 호이스트 정비	*****
제4차	이문 증압장 펌프 수리	******	******
	용마 (소)배수지 펌프 정비	*****

※ 상세내역 붙임3-1) 참조

3		검 토 의 견

○ 검사결과 계약사항에 적합하게 납품설치 완료 하였으며, 제경비 미사용 금액 정산이 완료 되었기에 1차수 계약을 준공(납품완료) 처리코자 함.

○ 아울러 본 사업의 2차수 계약을 조속히 시행하여 내년도 시설물 유지관리

업무에 만전을 기하고자 함.

4		행 정 사 항

○ 2차수 계약 업무추진: 행정지원과

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비

(2022년도 예산)

붙임  1. 관련공문(납품검사 의뢰) 1부.

2. 관련방침(연간단가 시행계획, 작업 완료보고, 계약변경 검토보고) 각 1부.

3. 준공 관련서류(준공내역서, 제경비 증빙자료, 작업사진대지) 각 1부.  끝.