염소용기 계근대장 (취수장 12.14)

결재	주무관	정수과장
	이용철	12/15 김경진

2021년 12월14일                                                                      11차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0384	561	0339		568
2		0622	542	0381		562
3		3130	564	0306		564
4		3110	564	0304		568
5		0307	566	0654		539
6		0321	564	0390		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,361 kg	6병		3,363 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,850kg			3,440kg
	자체계근	8,960kg		3,460kg
용기무게		3,361kg			3,363kg
납품수량		5,489kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		89kg			97kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********