문서번호	시설보수과-9485
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이평주		12/15 임영철
협조
	주무관		노준호

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2021년 하반기 정기점검 결과보고

(삼성교 외 6개소)

2021. 12.

시설보수과

2021년 하반기 정기점검 결과보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	시설물 담당자
					직 급	성 명
1	삼성교	폭 34.8m, 연장 260m	2종	1975	시설6급	이평주
2	대치교	폭 30m, 연장 120m	2종	1979
3	영동2교	폭 30m, 연장 147m	2종	1985
4	영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	1986
5	위례터널	폭 13m, 연장 2,362m	1종	2014
6	문정지하차도	폭 23.2m, 연장 425m	법정외	2017
7	세곡1교	폭 54.2m, 연장 49m	법정외	2012

□ 점 검 일 : 2021년  12월  13일 ~ 12월 15일

□ 점 검 자 : 시설6급 이평주, 시설7급 노준호

□ 점검결과

❍ 주요 지적사항 및 조치계획

연번	시설물명	점검결과	지적사항	조치계획	비고
1	***	양호	신축조인트 누수(P2,4,6,8)	‘21년 연간단가 작업중	겨울철대비 중복지적
2	***	양호	특이사항 없음	-
3	****	양호	하행구간 포장 파손	‘22년 재포장 예산반영
4	****	양호	상행 자전거도로 체수	‘22년 연간단가 작업지시
5	위례터널	양호	산성방향 유공관 배수불량으로 노면수 일부유출	‘22년 정비예산 반영
			양재방향 신축조인트부 지하수 유출	‘21년 연간단가 작업중
6	******	양호	상행구간 신축조인트 파손	직영보수반 작업중	겨울철대비 중복지적
7	****	양호	특이사항 없음	-

붙 임 : 점검결과 현황사진 1부.  끝.