문서번호	요금과-26790
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	代김정규	12/15 김정일
협 조

‘아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!’

2021년 10월(12월납기) 조정량 및 유수율 보고

2021.12

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 10월(12월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2021년 유수율 목표 : 98.33%

□ 10월 유수율

2021년 10월 누계 유수율(잠정)
99.53%	전년대비 0.98%p□
	목표대비 1.20%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2021년	99,752	99,283	99.53%
	2020년	101,414	99,942	98.55%
	증감	-1,662	-659	0.98%p□
당월	2021년	10,101	9,113	90.22%
	2020년	10,030	9,350	93.22%
	증감	71	-237	-3.00%p□

10월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                                (단위 : 천㎥)

구별	2021년 10월 누계			2020년 10월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	99,752	99,283	99.53%	101,414	99,942	98.55%	-1,662	-659	0.98%p
마포구	36,271	35,230	97.13%	34,952	35,726	102.22%	1,319	-496	-5.09%p
서대문구	28,859	29,615	102.62%	30,917	30,472	98.56%	-2,058	-857	4.06%p
은평구	34,623	34,438	99.47%	35,545	33,744	94.93%	-923	694	4.53%p

마포구	계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
2021년	97.13%	98.79%	97.72%	88.32%	102.34%	80.94%
2020년	102.22%	110.89%	110.06%	85.26%	102.91%	86.22%
증감	-5.09%p	-12.10%p	-12.34%p	3.07%p	-0.57%p	-5.28%p

10월 마포구 누계 유수율

서대문구	계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
2021년	102.62%	114.06%	102.50%	114.34%	110.64%	88.86%	92.06%
2020년	98.56%	101.93%	99.12%	105.95%	100.37%	88.27%	94.59%
증감	4.06%p	12.13%p	3.38%p	8.39%p	10.27%p	0.58%p	-2.53%p

10월 서대문구 누계 유수율

은평구	계	불광터널	증산1	증산2	진관
2021년	99.47%	97.05%	112.11%	99.90%	98.84%
2020년	94.93%	93.92%	89.74%	99.06%	99.07%
증감	4.53%p	3.13%p	22.37%p	0.84%p	-0.23%p

10월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                                (단위 : 천㎥)

구별	2021년 10월 당월			2020년 10월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,101	9,113	90.22%	10,030	9,350	93.22%	71	-237	-3.00%p
마포구	4,071	3,208	78.80%	2,911	3,232	111.05%	1,160	-25	-32.25%p
서대문구	2,604	2,767	106.28%	3,465	2,907	83.89%	-861	-139	22.39%p
은평구	3,427	3,138	91.58%	3,655	3,211	87.85%	-228	-73	3.72%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(10월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 71천㎥ 증가하였으나 당월 조정량이 전년대비 237천㎥ 감소하여 ‘21년 10월 당월 유수율은 전년대비 3.00%p 감소한 90.22% 임

- ‘21년 9월 누계 유수율은 100.57%이었고 ‘21년 10월 당월 유수율이 전년대비 3.00%p 감소하여 ‘21년 10월 누계 유수율은 전년대비 0.98%p 증가한 99.53%임

- 코로나19 장기화, 관내 인구수 감소, 전년대비 윤일 1일 감소 등 공급량 및 조정량 감소하였으나 10월 누계 조정량 감소(659천㎥)보다 전년대비 누수건수 감소 등 10월 누계 공급량 감소(1,662천㎥)가 더 감소하여 ‘21년 10월 누계 유수율은 전년대비 0.98%p 증가하였음.

○ 조정량 분석(10월 누계)

- 코로나19 확산관련 다중이용시설 기피 및 사회적 거리두기, 관내 인구수 감소, 전년대비 윤일 1일 감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘21년 10월 누계 조정량은 전년대비 659천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	99.09	98.49	102.86	97.01	106.29	95.27	103.85	94.80	107.42	90.22
2020년	101.81	94.83	100.87	94.56	105.66	92.74	104.72	91.60	105.40	93.22	101.27	90.75
증감(%p)	-2.72	3.66	1.99	2.45	0.63	2.53	-0.87	3.20	2.02	-3.00

10월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
누계	공급량	7,424	9,472	6,276	11,656	1,443
	조정량	7,334	9,256	5,543	11,929	1,168
	유수율	98.79%	97.72%	88.32%	102.34%	80.94%
당월	공급량	789	1,383	567	1,194	137
	조정량	353	1,070	349	1,355	81
	유수율	44.68%	77.39%	61.47%	113.50%	59.07%
담당자		급수과(최재영) 요금과(김정규)	급수과(고명환) 요금과(김정규)	급수과(정원형) 요금과(김정규)	급수과(정원형) 요금과(김정규)	급수과(김용섭) 요금과(김정규)

서대문구		홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
누계	공급량	5,224	8,129	3,893	1,581	3,470	6,562
	조정량	5,958	8,332	4,451	1,749	3,083	6,041
	유수율	114.06%	102.50%	114.34%	110.64%	88.86%	92.06%
당월	공급량	540	438	406	173	348	698
	조정량	639	1,030	219	300	176	404
	유수율	118.30%	234.96%	53.91%	173.86%	50.46%	57.78%
담당자		급수과(정진우) 요금과(김정규)	급수과(유미진) 요금과(김정규)	급수과(정진우) 요금과(김정규)	급수과(유미진) 요금과(김정규)	급수과(조은희) 요금과(김정규)	급수과(정진우) 요금과(김정규)

은평구		불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	19,660	3,976	3,891	7,096
	조정량	19,080	4,457	3,887	7,014
	유수율	97.05%	112.11%	99.90%	98.84%
당월	공급량	1,957	365	391	714
	조정량	1,942	283	345	568
	유수율	99.24%	77.61%	88.34%	79.49%
담당자		시설과(박성열) 요금과(김정규)	시설과(황순미) 요금과(김정규)	시설과(장원석) 요금과(김정규)	시설과(강철운) 요금과(김정규)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,759	9,113	137,795	9,350	1,964	-237
가정용	119,984	6,815	118,632	7,017	1,352	-202
공공용	1,087	381	1,071	384	16	-3
일반용	18,629	1,801	18,027	1,812	602	-11
욕탕용	59	116	65	137	-6	-22

□ 업종별 조정량 증감원인(10월 당월)

○ ‘21년 12월납기 사용기간은 ‘21. 9.21~‘21.12. 8이나 검침시작일이 추석연휴인 관계로 실제 사용기간은 ‘21. 9.23~‘21.12. 8로 검침일 줄어들어 ‘21년 10월납기는 검침을 늦게하여 조정량이 증가한 반면 ‘21년 12월납기는 사용기간이 줄어들어 조정량이 감소하여 ‘21년 10월 당월 조정량은 전년대비 237천㎥ 감소하였음.

○ 가정용 증감량 : -202천㎥ 감소

- ****아파트 전년대비 사용량 5,280㎥ 감소

○ 공공용 증감량 : -3천㎥ 감소

- 전년대비 사용량 감소(************* 9,890㎥, ****** 5,246㎥)

- ********** 전년 옥내누수로 전년대비 사용량 6,335㎥ 감소

○ 일반용 증감량 : -11천㎥ 감소

- 전반적 사용량 소폭 감소

○ 욕탕용 증감량 : -22천㎥ 감소

- 코로나19 관련 휴업으로 전년대비 사용량 감소(**** 5,803㎥, **사우나 5,590㎥)

- 전년대비 욕탕용 -6수전 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,759	9,113	137,795	9,350	1,964	-237
증산4	109	353	107	360	2	-8
증산5	24,450	1,070	23,961	1,108	489	-37
와우산1	3,080	349	3,082	337	-2	12
와우산2	11,561	1,355	10,954	1,341	607	14
만리3	2,385	81	2,383	86	2	-5
홍은	11,399	639	11,400	703	-1	-65
백련	17,726	1,030	17,745	1,071	-19	-41
백련6	2,739	219	2,757	227	-18	-8
백련9	6,983	300	6,930	306	53	-6
증산3	410	176	403	192	7	-16
남산4	2,794	404	2,872	407	-78	-4
불광터널	38,116	1,942	37,332	1,938	784	3
증산1	4,346	283	4,315	308	31	-25
증산2	6,451	345	6,332	352	119	-7
진관	7,210	568	7,222	612	-12	-44

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산4중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : -8천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산4	계	109	352,614	107	360,334	2	-7,720
	가정용	25	191,288	25	199,799	0	-8,511
	공공용	1	21	1	28	0	-7
	일반용	80	152,958	78	152,680	2	278
	욕탕용	3	8,347	3	7,827	0	520

<증산5중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : -37천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산5	계	24,450	1,070,208	23,961	1,107,630	489	-37,422
	가정용	20,544	742,367	20,238	767,169	306	-24,802
	공공용	112	25,921	109	26,016	3	-95
	일반용	3,786	293,874	3,605	304,506	181	-10,632
	욕탕용	8	8,046	9	9,939	-1	-1,893

<와우산1중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 12천㎥ 증가

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산1	계	3,080	348,753	3,082	336,705	-2	12,048
	가정용	1,653	174,913	1,643	168,406	10	6,507
	공공용	33	14,940	31	13,845	2	1,095
	일반용	1,392	158,874	1,405	151,840	-13	7,034
	욕탕용	2	26	3	2,614	-1	-2,588

<와우산2중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 14천㎥ 증가

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산2	계	11,561	1,354,886	10,954	1,341,190	607	13,696
	가정용	9,405	950,583	8,842	949,313	563	1,270
	공공용	136	46,185	132	39,956	4	6,229
	일반용	2,012	330,821	1,971	322,738	41	8,083
	욕탕용	8	27,297	9	29,183	-1	-1,886

<만리3중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -5천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리3	계	2,385	81,190	2,383	86,360	2	-5,170
	가정용	2,207	72,816	2,206	77,095	1	-4,279
	공공용	9	2,759	8	3,488	1	-729
	일반용	169	5,615	169	5,777	0	-162
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -65천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은	계	11,399	638,550	11,400	703,395	-1	-64,845
	가정용	10,182	530,606	10,185	583,582	-3	-52,976
	공공용	141	30,100	143	27,102	-2	2,998
	일반용	1,070	71,956	1,066	76,045	4	-4,089
	욕탕용	6	5,888	6	16,666	0	-10,778

<백련중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -41천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련	계	17,726	1,030,118	17,745	1,071,065	-19	-40,947
	가정용	15,796	860,475	15,854	893,286	-58	-32,811
	공공용	158	53,151	156	61,899	2	-8,748
	일반용	1,771	111,249	1,734	109,885	37	1,364
	욕탕용	1	5,243	1	5,995	0	-752

<백련6중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -8천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련6	계	2,739	218,803	2,757	227,038	-18	-8,235
	가정용	1,981	97,390	1,990	101,238	-9	-3,848
	공공용	25	16,245	25	17,188	0	-943
	일반용	733	105,168	741	108,612	-8	-3,444
	욕탕용	0	0	1	0	-1	0

<백련9중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -6천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련9	계	6,983	300,478	6,930	306,206	53	-5,728
	가정용	6,634	264,383	6,587	274,092	47	-9,709
	공공용	41	11,778	40	11,422	1	356
	일반용	307	24,017	302	19,902	5	4,115
	욕탕용	1	300	1	790	0	-490

<증산3중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -16천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산3	계	410	175,805	403	191,833	7	-16,028
	가정용	211	142,421	214	161,947	-3	-19,526
	공공용	16	1,155	17	1,343	-1	-188
	일반용	181	19,546	169	16,483	12	3,063
	욕탕용	2	12,683	3	12,060	-1	623

<남산4중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : -4천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산4	계	2,794	403,558	2,872	407,067	-78	-3,509
	가정용	2,300	298,527	2,345	302,535	-45	-4,008
	공공용	66	41,690	66	37,129	0	4,561
	일반용	424	57,886	457	61,388	-33	-3,502
	욕탕용	4	5,455	4	6,015	0	-560

<불광터널중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : 3천㎥ 증가

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널	계	38,116	1,941,928	37,332	1,938,460	784	3,468
	가정용	33,300	1,544,606	32,755	1,546,957	545	-2,351
	공공용	165	64,204	160	49,129	5	15,075
	일반용	4,638	307,255	4,403	313,664	235	-6,409
	욕탕용	13	25,863	14	28,710	-1	-2,847

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11.4.)으로 56건 증가

<증산1중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : -25천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산1	계	4,346	283,147	4,315	308,324	31	-25,177
	가정용	3,974	236,665	3,952	264,929	22	-28,264
	공공용	38	8,814	38	7,586	0	1,228
	일반용	330	32,577	321	32,869	9	-292
	욕탕용	4	5,091	4	2,940	0	2,151

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11.4.)으로 663건 감소

<증산2중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : -7천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산2	계	6,451	345,236	6,332	352,147	119	-6,911
	가정용	5,207	270,253	5,191	273,887	16	-3,634
	공공용	26	4,529	27	6,336	-1	-1,807
	일반용	1,213	59,962	1,109	59,544	104	418
	욕탕용	5	10,492	5	12,380	0	-1,888

<진관중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -44천㎥ 감소

구분	업종	2021년 10월(12월납기)		2020년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관	계	7,210	567,573	7,222	611,921	-12	-44,348
	가정용	6,566	438,121	6,605	452,872	-39	-14,751
	공공용	119	59,434	118	81,056	1	-21,622
	일반용	523	68,931	497	75,710	26	-6,779
	욕탕용	2	1,087	2	2,283	0	-1,196

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11.4.)으로 627건 증가

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2021년 10월	2020년 10월	증감
계	3,200,719	3,232,375	-31,656
아현제1동	136,104	144,885	-8,781
아현제2동	75,949	78,789	-2,840
공덕제1동	17,350	17,845	-495
공덕제2동	160,378	161,976	-1,598
신공덕동	48,344	52,833	-4,489
도화동	305,865	298,574	7,291
용강동	255,517	252,089	3,428
대흥동	56,276	56,167	109
염리동	173,102	145,370	27,732
신수동	246,968	259,059	-12,091
서강동	78,626	77,493	1,133
서교동	57,465	51,893	5,572
동교동	311,595	321,028	-9,433
합정동	20,690	22,516	-1,826
망원제1동	315,202	319,938	-4,736
망원제2동	2,327	2,697	-370
연남동	287,085	298,453	-11,368
성산제1동	299,585	310,719	-11,134
성산제2동	82,448	83,351	-903
상암동	269,843	276,700	-6,857

서대문구	조정량			증감주요내역
	2021년 10월	2020년 10월	증감
계	2,416,078	2,488,079	-72,001
천연동	195,093	199,831	-4,738
북아현동	65,823	67,458	-1,635
충현동	50,499	46,962	3,537
신촌동	59,294	60,454	-1,160
연희동	547,391	578,674	-31,283
홍제제1동	279,853	290,215	-10,362
홍제제3동	190,710	196,067	-5,357
홍제제2동	46,805	47,489	-684
홍은제1동	41,195	39,220	1,975
홍은제2동	369,522	384,814	-15,292
남가좌제1동	135,332	142,303	-6,971
남가좌제2동	323,534	318,634	4,900
북가좌제1동	82,216	84,418	-2,202
북가좌제2동	28,811	31,540	-2,729

은평구	조정량			증감주요내역
	2021년 10월	2020년 10월	증감
계	3,496,050	3,616,536	-120,486
녹번동	463,709	478,179	-14,470
불광제1동	132,239	140,772	-8,533
불광제2동	8,441	8,569	-128
갈현제1동	321,567	356,618	-35,051
갈현제2동	13,415	15,050	-1,635
구산동	17,166	15,965	1,201
대조동	416,519	440,546	-24,027
응암제1동	402,709	394,320	8,389
응암제2동	244,446	251,581	-7,135
응암제3동	6,150	7,511	-1,361
역촌동	660,076	677,553	-17,477
신사제1동	31,323	31,406	-83
신사제2동	31,562	33,378	-1,816
증산동	216,009	225,611	-9,602
수색동	33,155	26,117	7,038
진관동	497,564	513,360	-15,796

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 10월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2021년 10월	1,148,904	369,695	305,840	473,369
2020년 10월	1,166,851	372,905	312,781	481,165
증 감	-17,947	-3,210	-6,941	-7,796

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2021년 10월	293,951	255,618	2,149	36,107	77
2020년 10월	289,773	252,855	2,144	34,691	83
증 ․ 감	4,178	2,763	5	1,416	-6

○ 기온

- 평균 최고기온 : 20.5℃(전년 대비 1.0℃ 높음)

- 평균 최저기온 : 11.6℃(전년 대비 2.0℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 11일 57㎜(전년 대비 57㎜ 증가)

10월 평균기온

10월～11월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2021년	2020년	증감
10월 당월	23,343㎥	38,636㎥	-15,293㎥
10월 누계	211,399㎥	205,156㎥	6,243㎥

○ 누수복구

구 분	2021년	2020년	증감
10월 당월	45건	58건	-13건
10월 누계	694건	775건	-81건

○ 외국인 관광객

구분		2020년 10월	2021년 10월	증감
총 관광객		11,119	25,698	14,579
	중국 관광객	367	1,366	999

○ 10월~11월 휴일 일수 : 20일(전년보다 1일 적음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 확산 및 일상회복

- 코로나19 확산 관련 2020년 1월 중순부터 외국인 관광객 감소, 사회적 거리두기 및 다중이용시설 기피로 사용량 및 공급량 감소

- 코로나19 일상회복 시작으로 2021.11 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

- 코로나19 일일 확진자 추이

2020년

2021년

○ 북악터널 배수지 유입․유출 차이량 보정

- 본부 누수방지과-8421(‘20.11.30.)호와 관련 북악터널 배수지 유입․유출 차이량 보정으로 2021년 1월부터 반영하여 공급량 소폭 증가 예상

○ 전년대비 1일 부족

- 2020년은 윤일(2.29)이 있어 1일 공급량과 조정량이 있었으나 2021년은 윤일이 없어 1일 공급량과 조정량이 없음.  끝.