문서번호	기전과-14571
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
안홍준		박신범	12/15 김은덕
협조

송파지하차도 비상발전기 설비 수리 결과 보고

2021. 12.

동부도로사업소

(기 전 과)

송파지하차도 비상발전기 설비 수리 결과 보고

우리사업소에서 관리하는 송파지하차도 비상발전기 설비에 고장이 발생하여 정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1		사고개요

□ 일    시: 2021. 12. 6. (추정)

○ 기전시설물 일상점검시 고장 확인[2021. 12. 7.(화)]

□ 장    소: 송파지하차도

□ 고장내용: 비상발전기 예열히터 냉각수 누수

□ 현장확인자: 송헌엽, 정동우, 김민태 주무관

2		조치현황

□ 조치일자: 2021. 12. 14. (화)

□ 조치내용: 냉각수 예열히터 및 호스 교체

□ 현황사진

교체작업 전	교체작업 후

3		행정사항

□ 수리업체: **************

□ 소요예산: *******************

□ 지출방법: 채주청구에 의한 계좌입금

(***********************************)

□ 예산과목

○ 도시개발특별회계, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물

공공요금관리, 공공운영비

붙임  1. 지하차도, 터널 근무일지 1부.

2. 견적서 2부.

3. 산출기초조사서 1부.  끝.