“ 안전은 생각이 아닌 행동으로 ”
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	보수완료 소방용수시설 검수 결과보고(신당)

1. 관련문서

가. 재난관리과-7393(2021.12.9.)호 『보수완료 소방용수시설 검수 알림[소화전 27개소]』

나. 재난관리과-7504(2021.12.14.)호 『보수완료 소방용수시설 검수 알림[소화전 1개소]』

2. 위와 관련 관내 소방용수시설 3개소의 보수가 완료되어 검수를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
가. 보수 완료 소방용수시설 검수결과

연번	용수번호	형 식	위 치	검수결과
1	984	지상식	동호로11라길 6	양호
2	1424	지상식	다산로 21길 28-9	양호
3	2164	지상식	필동로 53	양호

붙임 : 소방용수시설 검수 보고(신당) 1부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	이민호		1팀장	代조영훈		119안전센터장	12/16 손동주
협조자
시행	신당119안전센터-4767	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	부분공개(5)