“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신(응암동 587-**)

1. 은평구청 건축과-32113(2021.12.13.)호와 관련입니다.

2. 귀구에서 요청한 건축허가 신청에 따른 상수도공급 가능여부 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍***

가. 위    치 : **************

나. 건 축 주 : ********

다. 건축개요 : 지하0/지상3층, 연면적 123.3㎡, 단독주택

라. 회시내용 : 상기 협의사항 이행시 급수공급 가능

1) 순직결급수 가능.

2) 인입급수관은 20mm로 분기하여 가정용 20mm로 설치예정이므로 도로와 인접한 대지경계선 3m이내에 적정한 보호통 설치공간을 마련해야하며,

3) 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수 시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공해야함.

4) 철거 및 신축공사 중 수도시설이 손괴되지 않도록 하여야 함.

5) 기타 추가사항 협의조건 참조.

첨부 : 협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	장원석		시설운영팀장	김용만		시설관리과장	12/16 이준호
협조자
시행	시설관리과-21136	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/7	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	dnjstjr4512@seoul.go.kr	/	부분공개(6)