문서번호	시설보수과-7509
보존기간	년
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
최문석		전결 12/16 代유진석
협 조

2021년 하반기 도로시설물 정기안전점검 결과보고[신내교 등 10개 도로시설물]

2021. 12.

성동도로사업소

(시설보수과)

2021년 하반기 도로시설물 정기안전점검 결과보고

[신내교 등 10개 도로시설물]

『시설물안전법 시행령』제8조(안전점검의 실시)의 규정에 의거 2021년 하반기 시설물 정기안전점검을 실시, 점검결과 및 지적사항에 대한 조치결과에 대해 보고 드림.

1. 관련근거

□ 안전점검 법적근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

□ 시행계획

○ 2021년 하반기 도로시설물 정기안전점검 시행계획(시설보수과-4586,`21.07.19.)

2. 담당시설물 현황

□ 대상 시설물 및 점검현황(최근)

연번	종별	시설물명	점검현황	연번	종별	시설물명	점검현황
1	2종	아차산 지하차도	2020년 하반기 정기점검 2021년 상반기 정기점검	6	법정외	살곶이화해교	2021년 상반기 정기점검 2021 정밀점검용역 중
2	3종	답십리굴다리 지하차도	2020년 정밀안전점검용역 2021년 상반기 정기점검	7		행당 고가차도	2021년 상반기 정기점검 2021 정밀점검용역 중
3		성동 지하차도	2020년 하반기 정기점검 2021년 상반기 정기점검	8		청량제1 고가차도	2021년 상반기 정기점검 2021 정밀점검용역 중
4	법정외	신내교	2020년 정밀안전점검용역 2021년 상반기 정기점검	9		청량제2 고가차도	2020년 정밀안전점검용역 2021년 상반기 정기점검
5		먹골교	2020년 정밀안전점검용역 2021년 상반기 정기점검	10		용마 고가차도	2020년 정밀안전점검용역 2021년 상반기 정기점검
2종 1개소, 3종 2개소, 법정외 7개소

3. 안전점검 개요

□ 점 검 명 : 2021년 하반기 도로시설물 정기안전점검

□ 점검일시 : 2021.09.15. ~ 12.14(4개월).

□ 점 검 자 : 시설물 담당 2인 1개조

□ 점검일수 : 총 20일(계획일수 20일) *겨울철대비 점검 포함

연번	종별	시설물명	점검일수(일)	연번	종별	시설물명	점검일수(일)
1	2종	아차산 지하차도	2	6	법정외	살곶이화해교	2
2	3종	답십리굴다리 지하차도	2	7		행당 고가차도	2
3		성동 지하차도	2	8		청량제1 고가차도	2
4	법정외	신내교	2	9		청량제2 고가차도	2
5		먹골교	2	10		용마 고가차도	2
2종 1개소, 3종 2개소, 법정외 7개소

4. 정기안전점검 결과

□ 하반기 점검결과 총괄

연번	시설물명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				조치예정	비고
		계	하반기	계	하반기	계	직영반	일상유지	기타
계	10개소	20	20	8	8	8	8	0	0
1	아차산 지하차도	2	2	-	-
2	답십리굴다리 지하차도	2	2	1	1	1	1
3	성동지하차도	2	2	1	1	1	1
4	신내교	2	2	-	-
5	먹골교	2	2	1	1	1	1
6	행당고가차도	2	2	4	4	4	4
7	청량제1고가차도	2	2	-	-
8	청량제2고가차도	2	2	-	-
9	용마고가차도	2	2	-	-
10	살곶이화해교	2	2	1	1	1	1

5. 조치의견

□ 금번 정기점검 지적사항 8건에 대하여 직영반에 작업지시하여 모두 조치완료하였으며, 향후 주기적인 순찰 및 점검을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함

붙임  2021년 하반기 정기점검 결과 집계표 및 보고서 각 1부.  끝.