염소용기 계근대장 (취수장 12.16)

결재	주무관	정수과장
	이용철	12/17 김경진

2021년 12월 16일                                                                     12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0369	564	0313		699
2		0339	568	0315		700
3		0390	562	0318		561
4		0654	539	0374		559
5		0306	564
6		0304	568
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,365 kg	4병		2,519 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,850kg			2,570kg
	자체계근	8,940kg		2,590kg
용기무게		3,365kg			2,519kg
납품수량		5,485kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		85kg			71kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********