정기점검 보고서

결재	주무관	시설보수과장
	민병하	12/17 이화신

시 행	시설보수과-9901	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2021. 12. 17.	대시민공개

☐ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
세검1교	B = 25m L = 35m	법정외	‘03.12.15	시설6급	민 병 하

☐ 점 검 일 : 2021.12.16.(목)

☐ 점 검 자 : 시설6급  오광준, 시설6급  민병하, 시설8급  송준행

☐ 점검구간 : 전구간

☐ 점검구간내 이전 점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	손 상 내 용	조 치 내 용	비고
1	A1	신축이음 주변 포장 파손	직영반에서 작업 완료

☐ 새로운 이상 발생개소

연번	위 치	손 상 내 용	조 치 계 획	비고
1	S1 연석부위	ASP포장 소성변형(0.5*14m)	일상유지보수 업체 작업지시하여 조치예정

붙임  관련사진 각1부.  끝.