문서번호	시설과-6436
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설과장
김현태		代김현태	12/17 박종수
협조

준공검사 결과 보고

[서울숲 방문자센터 및 수변휴게실 2층 전기공사]

2021.  12.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

준공검사 결과 보고

[서울숲 방문자센터 및 수변휴게실 2층 전기 공사]

서울숲 방문자센터 및 수변휴게실 2층 전기 공사와 관련, 시공사로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련 근거

○ (준공)검사원지정요구서: 공원운영과 - 15920(2021. 12. 14.)

□ 계약 체결 현황

○ 계약건명: 서울숲 방문자센터 및 수변휴게실 2층 전기 공사

○ 공사위치: 서울숲 방문자센터, 수변휴게실

○ 계약금액: **************************

○ 계약일자: 2021. 11. 29.

○ 공사기간: 2021. 12. 1. ~ 2021. 12. 28.

○ 준공계 제출일: 2021. 12. 14.

○ 계 약 자: ***** (대표자 ***)

□ 준공검사 개요

○ 준공검사일자: 2021. 12. 16.

○ 준 공 검 사 자: ********

○ 준공검사내용

검사 항목	주요 검사 내용
전등, 전열 공사	- 전등 설치 상태 검사 - 바닥, 벽 전열(콘센트) 설치 상태 검사 - 스위치 설치 상태 및 전등 점/소등 상태 검사

□ 준공검사 결과

○ 내역서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었음

검사 항목	검사 결과
전등, 전열 공사	- 전등 설치 상태 이상없음 - 바닥, 벽 전열(콘센트) 설치 상태 이상없음 - 스위치 설치 상태 및 전등 점/소등 상태 이상없음

□ 향후계획

○ 서울숲 방문자센터 및 수변휴게실 2층 전기공사 준공검사 결과, 적합하게 설치 완료되었기에 준공 처리하고자 함

붙임  1. 준공계 1부

2. 준공검사 사진 1부.  끝.