문서번호	설비부-18550
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
나경운		장병선	12/17 김호성
협조

- 탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사 -

원심농축기(농축 설비 성능보완) 검사(수) 결과 보고

2021. 12.

- 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사 -

원심농축기(농축 설비 성능보완) 검사(수) 결과 보고

『탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 원심농축기**************************** 검사 결과를 보고 드림

□ 원심농축기 개요

○ 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

○ 위    치 : 서울특별시 강남구 개포로 625 일원(탄천물재생센터 내)

○ 금    액 : ************                               (단위 : 원)

건 명	금액(원)	이행 착공 일자	이행 준공 기한	비 고
원심농축기	************	************	************

○ 성능 이행 업체 : *************

○ 설치 사유 : *********************************************************************************************

□ 관련근거

○ 관급자재 물품검수조서 제출[탄천하감 2021-157호, 2021. 12. 17]

○ TS농도 성능 미달에 따른 설치 확약서 제출[환경에너지솔션, 2021. 7. 30.]

□ 검사(수)결과

○ 납품년월일(납품기한) : 2021. 11. 25.(2021. 11. 25.)

○ 검사(수)일자(검수장소): 2021. 12. 10.(탄천물재생센터 농축기동 내)

○ 검사자

- 소속  ㈜삼안                   직위 *******************

○ 입회자

- 소속  도시기반시설 설비부              *********************

- 소속  환경에너지솔루션(주)          *********************

- 소속  서울물재생시설공단 탄천센터   ********************

○ 검사결과 : 수량, 규격 및 구성품 작동 상태 여부, 성능이행 등 물품검사(수)조서 및 시운전 결과의 내용과 같이 이상없음

□ 보고자 의견

○ 감리단 보고사항을 검토한 결과 검사내용이 적정한 것으로 판단되어 본 성능보증관련 건을 준공 처리하고 물재생시설과로 인계하고자 함

붙 임   1. 시운전 및 검수보고(감리단) 1부.

2. 검수조서(원심농축기) 1부.

3. 시운전 확인 및 사진대지 1부.  끝.