	강동소방서
수신자	강일119안전센터장
(경유)
제 목	공설소화전 신설에 따른 현장 검수 계획(공설5170호 등 31개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5691(2018.8.28.)호 『서울고덕강일 공공주택지구 소화전 설치계획 관련 협의 요청[회신]』

나. 도시조성부-3923(2021.10.6.)호 『서울고덕강일 공공주택지구 2지구 및 3지구 내 소화전 인수인계 요청』

2. 위와관련 우리 서 관내 소방용수설비(공설소화전) 신설에 따른 현장 조사 계획을 다음과 같이 알려드리오니, 해당 부서는 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설치위치 : 고덕강일 2지구, 3지구[붙임3,4 참조]

나. 대    상(지상식 25개소, 지하식 6개소)

1) 고덕강일 2지구

용수번호	위치		비고
신설(005170호)	H1	리버스트 603동 부근	지상식
신설(005171호)	H2	리버스트 601동 부근	지상식
신설(005172호)	H3	3BL 부근	지상식
신설(005173호)	H4	리버스트 405동 부근	지상식
신설(005174호)	H5	근생2 부근	지하식
신설(005175호)	H6	리버스트 406동 부근	지상식
신설(005176호)	H7	리버스트 408동 부근	지상식
신설(005177호)	H8	근생3 부근	지하식
신설(005178호)	H9	근생4 부근	지하식
신설(005179호)	H10	신현교회 맞은편	지상식
신설(005180호)	H11	5BL 부근	지상식
신설(005181호)	H12	5BL 부근	지상식
신설(005182호)	H13	5BL 부근	지상식
신설(005183호)	H14	강빛중학교 맞은편	지상식
신설(005184호)	H15	강빛초등학교 맞은편	지상식
신설(005185호)	H16	리버스트 403동 맞은편	지상식
신설(005186호)	H17	강빛초등학교 맞은편	지상식
신설(005187호)	H18	강빛초등학교 맞은편	지상식

2) 고덕강일 3지구

용수번호	위치		비고
신설(005188호)	H1	중1 부지 부근	지상식
신설(005189호)	H2	10BL 부지 부근	지상식
신설(005190호)	H3	10BL 부지 부근	지상식
신설(005191호)	H4	주5 부지 부근	지상식
신설(005192호)	H5	근생5 부지 부근	지상식
신설(005193호)	H6	근생6 부지 부근	지상식
신설(005194호)	H7	13BL 부지 부근	지상식
신설(005195호)	H8	13BL 부지 부근	지상식
신설(005196호)	H9	13BL 부지 부근	지상식
신설(005197호)	H10	13BL 부지 부근	지상식
신설(005198호)	H11	강동리엔파크1409동 부근	지하식
신설(005199호)	H12	강공리엔파크 14단지 후문 부근	지하식
신설(005200호)	H13	강동리엔파크 1405동 부근	지하식

다. 내    용

1) 용수시설 외관 및 기능(출수압 등) 등 정상시공 여부

2) 기타 시방서에 의한 소화전 공사 여부 적정 여부

라. 제출기한 : 2021.12.27.(월)

3. 행정사항

〇 해당 부서는 [붙임5]를 참고하여 119행정정보시스템 신규 등록하시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수대상 조사결과(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소화전 위치도(2지구) 1부.

4. 소화전 위치도(3지구) 1부.

5. 소방용수 현행화 방법 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김민호		대응총괄팀장	박영기		재난관리과장	12/20 김원희
협조자
시행	재난관리과-7987	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화		/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(7)