투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	월드컵대교 남단연결로 가시설 철거 관련 공원이용자 보호시설 협의 회신

1. 토목부-23714(2021.12.17.)호와 관련됩니다.

2. 월드컵대교 남단연결로(Ramp-A) 공사를 위해 설치한 가시설(매트)의 철거 및 원상복구 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 협의내용 : 가시설 철거와 호안복구 기간 중 자전거도로 및 보행로 보호시설 설치

-  보호시설 규격

· 높이 자전거도로 3.9m, 보도 2.8m, 연장 275m

· 재질 : 프레임(강관파이프), 지붕(유공발판+천막지), 벽면(EGI휀스+안전망)

나. 설치기간 : 2121. 12월 ~ 2022. 6월

다. 회신내용

- 지붕은 경사를 주어 물고임 등 방지

- 보호시설임을 알 수 있도록 양측 끝에 자전거도로 및 보행자 식별장치 설치

- 자전거도로와 보행로 사이 중간에 연결구간 설치

- 자전거도로 원상복구시 별도 협의

- 수시 순찰로 안전사고 방지 및 민원발생 최소화.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	석기철		시설관리과장	12/20 최연호
협조자
시행	시설관리과-7060	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-24) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0647	/전송	02-3780-0744	/	skc7571@seoul.go.kr	/	부분공개(5)