	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 취급소 완공검사신청 처리결과 통보(SK박미***)

1. 평소 소방행정발전에 협조하여 주심에 감사드리며 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 주유취급소 완공검사신청에 대한 처리내역을 다음과 같이 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설 치 자: ********

나. 상 호 명: *******

다. 위    치: *************************

라. 내    용

구분	완공검사 내용(변경허가)		허가번호 (완공검사번호)	교부일자
주유취급소	변경전	변경후	31-0004-211129 (31-0004-211220)	2021.12.20.(월)
	현수식(2복식/경유용) 1대 현수식(단식/휘발유용) 1대 현수식(단식/휘발유용) 1대 현수식(2복식/경유용) 1대	현수식(2복식/경유용) 1대 철거 현수식(단식/휘발유용) 1대 철거 현수식(단식/휘발유용) 1대 철거 현수식(2복식/경유용) 1대 철거
	1.외벽마감 추가설치(알루미늄 바 설치), 전기차충전기 2대설치 ※ 고정식(4복식) 주유설비 변동없음, 지하탱크 4기 변동없음, 고정급유설비 변동없음 2. 주유소내 전기차 충전설비 설치 및 기존방화담 철거 후 재설치 ※ 기존 위험물 설비 (고정주유설비, 지하탱크., 배관 등) 변경없음 3.주유취급소 내에 연료전지 설치 (NG가스 주입관을 이용 천연가스와 산소 결합으로 발생하는 화학작용에 생산되는 전기를 연료전지와 수배전반을 이용 한전에 판매하는 방식)

.  끝.

	구로소방서장
수신자	금천구청장(세무2과장),금천구청장(환경과장),한국소방안전원장
담당자	김정훈		위험물안전팀장	代봉하국		예방과장	전결 12/20 김태돈
협조자
시행	예방과-28316	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)