문서번호	급수운영과-20562
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최성태	임인택	12/21 김종원
협조
	주무관	김희철

제 목:	음수대관리 실태 4/4분기 점검보고(토성초등학교)

2021년 4/4분기 토성초등학교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2021년 4/4분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검일시: 2021. 12. 17.(금)

○ 점 검 자: 최성태

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	단수수량	철거 수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
토성초등학교	**	*	**	*	******	*****************

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 세부점검표 각 1부.  끝.