	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용업소 불법영업(비상구 폐쇄) 대상 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 강북경찰서 생활안전과-5416(2021.12.8.)호「다중이용업소 불법영업(불법영업)적발 통보」

나. 예방과-12705(2021.11.1.)호「[특수시책]“비상탈출구가 없는 불법영업” 소방법 엄정조치 강화대책」

다. 예방과-14341(2021.12.20.)호 「다중이용업소 불법영업(비상구 폐쇄)대상 현장확인 계획 보고」

2. 강북경찰서 생활질서계 불법영업 신고대상 단속결과 통보에 따른 현장확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현장확인 대상 개요

업소명	주 소	적발일	적발내용
******	**************	**********	********* ****

나. 확인일시 : 2021.12.20.(월) 16:10경

다. 조 사 자 : ****************

라. 위반내용 : 주출입구 이중 덧문 설치

가) 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제 11조(피난시설,방화구획 및

방화시설의 유지․관리) 위반

마. 결    과 :  현장확인결과(사진첨부) 주출입구 이중 덧문 설치와 같이 위반        사실이 적발되어 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제 11조(피난시설,        방화구획 및방화시설의 유지․관리)에 의거 과태료를 부과 하고자 합니다.

붙 임 : 현장확인 결과 사진.  끝.

담당자	조재영		담당자	김상성		검사지도팀장	代윤광현		예방과장	12/21 권철수
협조자
시행	예방과-14851	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 예방과 (번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/	zzojea@seoul.go.kr	/	부분공개(6)