코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	중국산 CCTV 및 열화상카메라에 대한 긴급 보안조치 통보

1. 정보통신보안담당관-32761호(2021.12.20.)관련입니다.

2. 국산품으로 위장 판매한 중국산 제품 현황과 긴급조치 사항을 붙임과 같이 통보하니, 해당기관은 아래 제품 설치 여부 및 외부로의 정보유출 가능성 등을 긴급 점검하여 주시기 바랍니다.

가. 국산품으로 위장 판매한 중국산 제품 현황

제조사	구분	모델명	통신형태
**********	****	************	*********
*******************	******	********	***********

※ ***********************************************

나. 긴급 조치사항(붙임1) : 영상정보처리기기(CCTV, 열화상카메라)를 운영하는 전 부서(기관)

1) 영상정보처리기기의 비밀번호 길이는 15자리 이상으로 사용(권고), 주기적 변경 필요

※ 비밀번호 길이 : 영어대소문자·숫자·특수문자를 포함한 9자리 이상으로 설정(필수)

※ 공장 출하시 설정되어 있는 초기 비밀번호는 반드시 변경

2) 영상정보처리기기를 인터넷과 연동되지 않도록 별도망에 분리·운용

3) 비인가자의 접근을 통제하기 위해 특정 IP에서만 영상정보처리기기로의 접속을

허용하고, 원격접속을 허용하는 경우에는 동시접속 최소화 등 접근 통제 강화

4) 영상정보처리기기에 설정되어 있는 불필요 서비스 포트 차단

5) 영상정보처리기기가 웹서비스(인터넷을 통한 영상열람 기능) 이용이 필요한 경우

안전한 비밀번호를 설정하여 사용

6) 영상정보처리기기 관리·관제용 PC(시스템) 보안관리 강화

다. 제출자료(붙임2) : 위 중국산 제품을 사용중인 부서(기관)

1) 제출내용 : 중국산 제품 사용 및 네트워크 연결 여부 현황, 긴급 보안조치 결과

2) 제출기한 : ’21.12.24.(금)까지

※ 기한내 미제출 부서(기관)는 ‘해당없음’으로 간주 처리

붙임  1. 영상정보처리기기 긴급 보안 조치 사항 1부.

2. 중국산 제품 사용 현황 및 조치 결과(서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	재난대응과장,예방과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	이찬희		소방정책팀장	정선웅		소방행정과장	12/21 김시철
협조자
시행	소방행정과-29997	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1329	/		/	부분공개(2)