문서번호	기전과-14856
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박필관		박신범	12/21 김은덕
협 조
	주무관			어갑선
	주무관			김승곤

2021년 하반기 터널·지하차도 공기질 측정결과 보고

2021.  12.

동부도로사업소

(기전과)

2021년 하반기 터널·지하차도 공기질 측정결과 보고

2021년 하반기 관내 터널·지하차도(연장 500m 이상)에 대하여 공기질 측정을 실시하고, 그 결과를 보고하고자 함.

1		추진근거

□ 매년 상·하반기 연장 500m 이상 도로터널 공기질 측정 실시

○ 도로시설과-14631호(2019.12.17.)

□ 2021년 하반기 터널·지하차도 공기질 측정계획

○ 기전과-13850호(2021.12.01.)

2		측정개요

□ 측정대상 : 터널·지하차도 2개소(위례중앙, 위례터널)

○ 연장 500m 이상 도로터널

□ 측 정 일 : 2021. 12. 08.(수)

□ 시험기간 : 2021. 12. 08. ~ 12. 16.

□ 측정항목

연 번	측정항목(표기)	허용기준	비 고
1	일산화탄소(CO)	100ppm 이하	도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제42조 의거
2	질소산화물(NOx)	25ppm 이하

□ 측정업체

○ 상 호 : ********************

○ 주 소 : **************************

****************

□ 측정결과

○ 위례중앙지하차도

측정장소		시험 항목		단 위	허용기준	측정결과	비 고
위례 방향	입 구	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
	중 앙	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
	출 구	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
수서 방향	입 구	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
	중 앙	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
	출 구	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***

○ 위례터널

측정장소		시험 항목		단 위	허용기준	측정결과	비 고
양재 방향	입 구	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
	중 앙	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
	출 구	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
산성 방향	입 구	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
	중 앙	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***
	출 구	기 준	일산화탄소(CO)	ppm	100	***	***
			질소산화물(NOx)	ppm	25	*****	***

3		지출계획

□ 소요예산 : *********************

○ 위례터널 : *********************

- ***********************

· 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전

시설물 공공요금 관리, 일반운영비, 공공운영비

- ***********************

· 예산과목 : 세입세출외 현금

○ 위례중앙지하차도 : *********************

- **************************

· 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전

시설물 공공요금 관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 지출방법 : 채주청구에 의한 계좌이체

*******************************

4		행정사항

□ ’21년 하반기 공기질 측정결과 제출 : 도로시설과

붙 임 : 1. 시험성적서 각 1부.

2. 공기질 측정 사진대지 1부.  끝.