	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 결과 회신(***동 647)

1. 강서구청 건축과-38841(2021.12.13.)호 “건축복합민원 일괄협의회 개최 통지”와 관련입니다.

2. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제4항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: ************

다. 건축규모: **********************************

라. 건축용도: ****************************

마. 건축구분: **

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기, 자동소화장치, 스프링클러설비, 옥내소화전설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기, 가스누설경보기

○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비, 휴대용비상조명등

○ 소화활동설비: 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

사. 설계업체 ☞ 기계: ***********************

전기: *********************

3. 안내사항

가. 가연성 외장재는 준불연이상으로 사용하고, 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며

다. 『위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경 등)』에 따라 지정수량 이상의 위험물을 취급하는 제조소등(발전기실)을 설치하기 전 별도 설치허가를 받아야 하며,

라. 지하1층 골프연습장(스크린 골프장)은 “다중이용업소의 안전관라에 관한 특별법 시행령 제2조 7의4호”에서 규정하고 있는 다중이용업소에 해당하여,

마. “동법 시행규칙 제11조”에 따라 골프연습장 입점 전 “안전시설등의 설치신고서”를 제출하고 적합한 소방시설을 설치하여야 함을 건축주에게 반드시 안내하여 주시고,

바. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설 등(붙임1,4)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 위험물 검토의견서 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	조보람		예방팀장	강성곤		예방과장	12/21 박종률
협조자
시행	예방과-26204	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)