문서번호	기전과-13204
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
곽영두		12/21 代최진일
협 조

`21년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 점검결과 보고(12월)

2021. 12.

`21년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 점검결과 보고(12월)

우리 사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 전기설비에 대한
전기안전관리대행 용역의 12월 점검결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 증산지하차도 외 9개소 전기안전관리 대행 용역

○ 계약금액 : 14,980,000원

○ 계약기간 : 2021. 1. ~ 12. (월간 점검)

○ 계약업체 : 태원전기안전관리 주식회사 (대표 : 김선오)

○ 점검항목 : 전기안전관리자 직무고시(열화상 촬영, 작동점검 등) 대행

□ 점검결과

구 분	시설명	설비용량(kW)				점검자	확인자	점검결과	비고
		계	수전	발전	태양광
계		1717.56	908	669	140.56
사업소 청사		440.56	300	-	140.56	김용진	박영기	양호	12.10./20.
터널	월드컵	120	60	60	-	김용진	김환식	양호	12.. 17.
	금화	268	93	175	-	김용진	김환식	양호	12.. 17.
지하차도	서빙고	128	60	68	-	김용진	김상호	양호	12. 14.
	두무개	77	29	48		김용진	김상호	양호	12. 14.
	퇴계로	133	43	90		김용진	김상호	양호	12. 14.
	증산	252	122	130		김용진	김상호	양호	12. 7.
	모래내	121	73	48		김용진	김상호	양호	12. 7.
	성산	103	53	50		김용진	김상호	양호	12. 7.
	신사	121	73	48	-	김용진	김상호	양호	12. 7.

□ 향후계획

○ 금년 용역 완료하여 준공 처리하고, 내년도 용역 계약절차 준비하고자 함

붙임  점검결과 및 기록표 1부.  끝.