	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화민원 현지조사 결과보고

1. 전화 민원접수(2021.12.17.)와 관련입니다.

2. 전화민원 현지조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

민원 내용: 건물 재건축 공사로  공사장 근처에 설치되어 있는 소화전, 비상소화장치 철거(이설) 요청

가. 방문일시 : 2021. 12. 17. 16:00 ~ 16:30

나. 장    소 : ********************

다. 민원인 인적사항

□ 성 명: ******************

***********************

라. 조사(확인) 결과

□ 소방용수시설(비소) 현황

관리번호(비소)	관 할	형 식(비소)
040111(02)	현장대응단	지상식(일체형-수관적재)

□ 재건축 공사 현장 주변에 소방용수시설(비상소화장치) 확인

□ 민원인에게 소방용수시설 이설(철거) 서면 요청 당부

3. 조사자 의견

□ 재건축 공사 현장 내 소방용수시설이 사유지에 설치된 증빙 관련 서류를

구비하여 서면 요청토록 당부하고,

□ 사유지로 확인시 비상소화장치 임시폐전 및 소화전 인근 지역으로 이설 검토

예정 임.  끝.

담당자	이준영		대응총괄팀장	김상균		재난관리과장	12/21 김현태
협조자
시행	재난관리과-8189	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-5180	/전송	02-2666-1781	/		/	부분공개(6)