고압가스 수불부(12/20)

주무관	정수과장			결재
심창우	12/21 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-8651

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						7,656
12.01		0	0	622		0	0	252	252	7,404
12.02		0	0	622	5,400	0	0	305	305	12,499
12.03		0	0	622		0	0	351	351	12,148
12.04		0	0	622		0	0	316	316	11,832
12.05		0	0	622		0	0	293	293	11,539
12.06		0	0	622		0	0	335	335	11,204
12.07		0	0	622		0	0	313	313	10,891
12.08		0	0	622		0	0	297	297	10,594
12.09		0	0	622		0	0	312	312	10,282
12.10		0	0	622		0	0	325	325	9,957
12.11		0	0	622		0	0	314	314	9,643
12.12		0	0	622		0	0	300	300	9,343
12.13		0	0	622		0	0	328	328	9,015
12.14		0	0	622		0	0	309	309	8,706
12.15		0	0	622		0	0	313	313	8,393
12.16		0	0	622		0	0	324	324	8,069
12.17		0	0	622		0	0	314	314	7,755
12.18		0	0	622		0	0	309	309	7,446
12.19		0	0	622		0	0	305	305	7,141
12.20		0	0	622		0	0	325	325	6,816
12.21			0	622					0	6,816
12.22			0	622					0	6,816
12.23			0	622					0	6,816
12.24			0	622					0	6,816
12.25			0	622					0	6,816
12.26			0	622					0	6,816
12.27			0	622					0	6,816
12.28			0	622					0	6,816
12.29			0	622					0	6,816
12.30			0	622					0	6,816
12.31			0	622					0	6,816
합계	0	0	0		5,400	0	0	6,240	6,240

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,136			36,047
12.01		0	217	217	31,919		1,295	34,752
12.02		0	494	494	31,425		670	34,082
12.03		0	297	297	31,128	18,510	1,887	50,705
12.04		0	523	523	30,605		1,799	48,906
12.05		0	825	825	29,780		1,505	47,401
12.06		0	1,139	1,139	28,641		1,743	45,658
12.07		0	1,121	1,121	27,520		2,746	42,912
12.08	18,000	0	545	545	44,975		2,248	40,664
12.09		0	270	270	44,705		2,193	38,471
12.10		0	504	504	44,201		2,366	36,105
12.11		0	453	453	43,748		2,696	33,409
12.12		0	253	253	43,495		2,384	31,025
12.13		0	219	219	43,276		2,813	28,212
12.14		0	262	262	43,014	18,240	3,194	43,258
12.15		0	293	293	42,721		3,745	39,513
12.16		0	291	291	42,430		4,069	35,444
12.17		0	279	279	42,151		2,985	32,459
12.18		0	268	268	41,883		2,410	30,049
12.19		0	276	276	41,607		2,514	27,535
12.20		0	750	750	40,857	18,760	2,632	43,663
12.21				0	40,857			43,663
12.22				0	40,857			43,663
12.23				0	40,857			43,663
12.24				0	40,857			43,663
12.25				0	40,857			43,663
12.26				0	40,857			43,663
12.27				0	40,857			43,663
12.28				0	40,857			43,663
12.29				0	40,857			43,663
12.30				0	40,857			43,663
12.31				0	40,857			43,663
합계	18,000	0	9,279	9,279		55,510	47,894