문서번호	시설관리과-24795
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이지환		김선호	12/21 代김선호
협조

현장실정보고서 접수에 따른 검토 보고

(흑석동 207-* 번지)

2021. 12.

현장실정보고서 접수에 따른 검토 보고

(************)

동 담당업무중 아래와 같이 현장실정보고가 접수되어 검토 후 보고 드림

※ ㈜대한콘설턴트 대콘 2021-46(’21. 10. 25.)호

□ 현   황

○ 위    치: ****************

○ 공 사 명: 2021년 남부관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사내용: 누수복구공사 중 흙PE, D=100mm 관노후로 직관부에서 누수가 발생하여 누수부위 절단 철거하고 DCIP, D=100mm로 연결하여 누수복구 완료

□ 보고내용

○ *********** 앞 누수복구공사를 완료하였으나 흙PE 노후관이 발견됨에 따라 노후 상수도관 정비가 필요함

○ 해당 노후 상수도관 구간 확인을 위해 확인굴착을 실시

- GIS상 DCIP, D=100mm, 1993년 부설관으로 표기 되어 있으나 현장과 상이한 부분이 있어 확인굴착 필요

○ 동절기 굴착통제기간 이후 2022년 정비공사 시행

○ 위치도 및 GIS도면

******************

□ 조치의견

○ 해당 노후 상수도관에서 분기하여 다수의 가구에 급수하고 있으므로 맑은 물 공급을 위해 확인굴착결과에 따라 노후 상수도관 정비실시

○ 상기 내용에 대해「사당1동외 14개동 상수도공사」연간단가업체에 작업 지시

- 공사개요: DCIP, D=100mm, L=60 ~ 100m

○ 해당 공사는 도로굴착심의 대상으로 2022년 상반기 동작구 도로굴착심의 신청

- 도로굴착 심의 후 노후 상수도관 정비 예정

붙임: 현장실정보고서 1부.  끝.