문서번호	시설과-9405
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김병수		전성완	12/21 代전성완
협 조

종합안내소 및 남미관 정전작업 결과 보고

2021년 12월

서 울 대 공 원

시 설 과

종합안내소 및 남미관정전작업 결과 보고

종합안내소 및 남미관 전기시설물을 긴급히 점검 및 조치후 결과를 보고드림.

1		추진 근거

● 종합안내소 및 남미관 정전작업 계획[시설과-9364(2021.12.20.)]

- 종합안내소 : OPTR, CTD, OPTR 1차측 케이블 교체

- 남미관 : PT 교체

2		야간 정전작업 개요

● 정전일시 : 2021년 12월 20일 (월) 20 : 00 ~ 22 : 00

● 정전작업인원

- ****************************

- ***************

※ 공무직원 세부 근무내역

연번	작업자	근무시간	총근무시간	세부작업내용
1	*** ***	2021. 12. 20. (월) 19 : 00 ~ 22 : 00	3시간	-작업범위내 전기안전관리 -관련계통 부변전소 점검 -차단기 개폐 등
작업사진

● 조치내용 및 결과 (※조치결과 사진 : 붙임 참조)

- 종합안내소 : ***************************************************

- 남미관 : *****************

3		향후 계획

● 2021. 12. 21.~ : 조치 비용 정산.  끝.