복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	代봉하국	전결 12/21 김태돈

위험물저장소 완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 12. 21.

보고자 : 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 12. 21.(화) 11:00~12:00

건   명

위험물저장소  완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과 보고(동일**)

내용

1. 관련근거

가. 민원 제8231(2021.12.21.)호 「위험물저장소 완공검사 신청」

2. 위험물저장소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

************************

*******************************************

나. 내 용

대 상 명	확인내용(상치장소 변경에 따른 완공검사)		비고
동일석유 (이동탱크저장소)	변경 전	변경 후
	서울특별시 구로구 남수순환로105라길 5 (가리봉주차장)	서울특별시 구로구 궁동 108-1 (궁동주차장)

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙 제34조 (이동탱크저장소)[별표10]「이동탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  현장확인사진 1부.  끝.