	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방청사시설 고장발생보고(본서 1층 화장실 및 4층 화장실 누수)

1. 소방장비관리규칙 제18조(고장 등의 발생보고 및 조사) 관련입니다.

2. 우리소방서의 소방청사시설 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시: 2021. 12. 22.(수)

나. 장    소: 본서 1층 화장실 천장 및 4층 서장실 내 화장실 바닥 누수

다. 원인 및 고장내역

- 수도배관 노후화로 인하여 화장실에서 물이 뚝뚝 떨어지는 상황(누수)

라. 조치사항: 업체에 의뢰하여 수도관 누수지점 파악 후 수리 조치

붙임 : 고장발생 보고서 및 사진 1부.  끝.

담당자	최재욱		장비회계팀장	代박영민		소방행정과장	12/22 김연경
협조자
시행	소방행정과-12542	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 3층 지휘팀 (방학동)	/
전화	02-6981-8064	/전송	02-3493-1119	/	godkww2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)