문서번호	시설과-7810
결재일자	2021. 12. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
서효경		윤상섭	12/22 임종훈
협조

『전기안전관리대행(월드컵공원) 용역』

점검 결과 보고(21년 12월)

2021. 12.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『전기안전관리대행(월드컵공원) 용역』

점검 결과 보고(2021년 12월)

월드컵공원 전기설비의 안전사고 예방 및 안정적인 전력공급을 위해 시행중인 전기안전관리대행 용역의 점검 결과 보고임.

□ 점검개요

□ 점검대상

구 분	수전설비	발전설비	비 고
평화의공원(청사)	22.9kV, 900kW	태양광발전설비 : 88.53kW	2개소
노을공원	22.9kV, 600kW	태양광발전설비 : 222.48kW	2개소
하늘공원	380V, 149kW	풍력발전설비 : 50kW	10kW×5기

□ 점검업체 및 점검기간

- 점검업체: ****** (전기안전관리자)

- 점검기간: `21. 12. 1. ~ 12. 20.(수전·태양광설비 월 4회, 풍력 월 1회)

□ 점검 내용

- 특고압 및 저압 전기설비: 인입케이블, 지중선로, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 피뢰기, 변성기, 변압기, 축전지, 충전장치 점검

- 발전설비: 태양전지 어레이(접지선,접속단자), 접속반(차단기,배선, 접지선, 접속단자), 인버터(절연저항, 개폐기접속, 배선, 접지선, 외함) 및 모니터링 점검

□ 점검결과: 양호

□ 세부적인 사항은 붙임 점검표 참조

붙임 점검표 1부.  끝.