문서번호	시설관리과-24171
결재일자	2021. 12. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김민서	代한규수	12/22 代김형식
협 조

『강서구 마곡동 7-**』

급수공사비 환불조치 보고

2021. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

『강서구 ********』

급수공사비 환불조치 보고

강서구 **********신축건물 정액공사비 부과에 대한 급수공사비 차액 발생이 발생하여 환불 조치코자 보고 드림.

□ 현    황

○ 위    치 : 강서구 *********

○ 소 유 자 : ***

○ 건축물 현황 : 제2종 근린생활시설(연면적:82.80㎡)

○ 공사개요 : 수도계량기(일반용 독립계량기 D15mm * 1개소) 설치

○ 환불사유 : 정액공사비 착오고지로 인한 급수공사비 변경

- 급수공사 승인 : 시설관리과-22775(2021.12.01.)호

□ 보고내용

○ 당초 해당 신축건물 적정구경인 D15mm 독립계량기 설치에 따른 정액공사비를 부과하였으나,

○ 검토결과 기 설치된 인입관(2008/SSP/25mm)을 급수공사 없이 그대로 사용하는 것이 타당하다고 판단되어 이에 따른 급수공사비 차액을 환불 요청함.

※ 건물 신축 시 동일 구경의 기존 계량기를 급수공사없이 그대로 사용할 경우 급수공사비는 부과하지 않는다.

구분	정액공사비	원인자부담금	추가공사비	총공사비	비고
당초	2,800,000 (15mm 기본공사비)	-	-	2,800,000
변경	- (인입관 재사용)	-	930,700 (내부 구경축소 및 수도계량기 보호통 교체) ※ 붙임 2참고	930,700
증감	감 2,800,000	-	증 930,700	감 1,869,300	환불 요

- 급수공사비 환불 금액 : 1,869,300원

□ 행정사항

○ 상기와 같은 실정으로 급수공사비 차액금(1,869,300원)을 요금과에 환불 의뢰 하고자 함.

붙임 : 1. 급수공사 승인문서 1부.

2. 실공사비 내역서 1부.  끝.