문서번호	시설과-7809
결재일자	2021. 12. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
서효경	윤상섭	12/22 임종훈

『월드컵공원 CCTV 및 비상벨 시스템 유지관리 용역』

점검결과 보고(2021년 12월)

2021. 12.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『월드컵공원 CCTV 및 비상벨 시스템 유지관리 용역』

월간 점검결과보고(2021년 12월)

월드컵공원내 CCTV 및 비상벨 시스템 월간 점검을 실시하고 결과를 다음과 같이 보고드림.

□ 점검개요

□ 점검일자 : 2021년 12월 15일

□ 용역업체 : *********

□ 점 검 자 : 용역업체 직원 2명**********

□ 점검대상 : 월드컵공원내 CCTV 57대 및 비상벨 시스템 251대

□ 점검내용 : 카메라 및 비상벨 작동상태 등(세부사항 점검표 참조)

□ 점검결과(세부점검결과 점검보고서 참조)

□ 비상벨 시스템: 양호

□ CCTV 시스템: 카메라 영상부분을 제외하고 대체로 양호함

□ 보완사항

- 청사 관제실 리모델링 공사로 카메라 영상부분은 추후 점검

- 유아숲체험장 네트워크 점검 요망

□ 보고자의견

□ 카메라 영상부분은 청사 관제실 리모델링 공사 및 CCTV 설치공사 후 설치업체를 통해 별도 점검 실시.

□ 유아숲체험장 CCTV의 경우 시공사에 네트워크 점검 의뢰.

※ 유아숲체험장 CCTV 하자보증기간은 2년임(준공일 2020.12.16.)

붙임  12월 정기점검 보고서 1부.  끝.