		12/23 代이문성			과 장		이문성	심사자			서호태	설계자			안윤자		설 계		심 사				결 재
																	2021년 12월 일		2021년 12월 일
3차 설 계 서(갑지)
	□ 노원구 관내 급수공사(장기계속단가계약)
	○ 정산금액																					(단위: 원)
	구 분					계				간선배관			유량계					아리수통합정보센터 시스템 고도화			음수대 설치
	도급비		공급가액			281,981,820				131,545,455			28,590,910					96,036,364			25,809,091
			부가세			28,198,180				13,154,545			2,859,090					9,603,636			2,580,909
			계			310,180,000				144,700,000			31,450,000					105,640,000			28,390,000
	○ 공사개요
	급수관			구경(㎜)					연장(m)					배수관		구경(㎜)				연장(m)
				13					4							80
				20					36							100				35
				25					2							150
				30												200
				40					23							250
				50					73							300				193
				소계					138							소계				228
	계 : 13~300㎜, L=366m