		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	난방 온수 순환펌프 교체수리 완료 보고

1. 개포119안전센터-5938(2021.12.20.)호 "고장발생보고서(보일러실 온수 순환펌프 2대)와 관련입니다.

2. 위와관련 보일러실 난방 온수 순환펌프 수리(교체)완료 하였기에 다음과 같이 결과 보고합니다.

가. 건    명 : 보일러실 난방 온수 순환펌프(1대) 교체

나. 물 품 명 : 한일펌프(PB-210)

다. 고장내역 : 지하 보일러실 온수 순환펌프 고장으로 난방 불가한 상태

라. 수리일자 : 2021. 12. 22.(수)

마. 수리내용 : 온수 순환펌프 1대 교체

바. 검 수 자 : ****************

사. 지출금액 : ******************

아. 예산과목 : 일상경비 / 기본경비 / 사무관리비

붙 임 수리완료 검수사진 1부.  끝.

담당자							김도훈			진압3팀장					김동원					119안전센터장					12/23 김교환
협조자
시행			개포119안전센터-5985									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 논현로10길 19 개포119안전센터															/
전화		02-6981-7592						/전송			02-529-1119					/	2012072728@seoul.go.kr												/	부분공개(6)